## 同名不同义
一、字段名一致（忽略大小写）但字段说明不一样
字段名 | 出现于Sheet | 表名 | 字段说明 | 是否异常 | 说明
TYPE | 基础数据表 | QMS_MM_MASTER | 器具类型 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
type | 基础数据表 | QMSA_characteristics | 特性级别 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
type | 基础数据表 | QMSA_standards | 分析类型 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
NAME | 基础数据表 | QMS_MM_MASTER | 计量器具名称 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
name | 基础数据表 | QMSA_characteristics | 特性名称 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
name | 基础数据表 | QMSA_anMethods | 类型名称 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
name | 基础数据表 | QMSA_calParams | 参数名称 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
REMARK | 基础数据表 | QMS_MM_MASTER | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
remark | 基础数据表 | QMSA_instGroups | 说明 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
remark | 基础数据表 | QMSA_standards | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
remark | 基础数据表 | QMSA_anMethods | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
remark | 基础数据表 | QMSA_calParams | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
remark | 基础数据表 | QMSA_SampleLib | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
Remark | 业务数据表 | QGRR | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
unit | 基础数据表 | QMS_MM_MASTER | 周期单位 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
unit | 基础数据表 | QMSA_instGroups | 周期单位 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
unit | 基础数据表 | QMSA_characteristics | 单位 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
Unit | 基础数据表 | QMSA_SampleLib | 单位 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
GROUPID | 基础数据表 | QMS_MM_MASTER | 所属器具组 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
GROUPID | 基础数据表 | QMSA_instGroups | 组编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
groupId | 业务数据表 | QMSAPlan | 器具组 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
id | 基础数据表 | QMSA_calibrations | 记录编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
id | 基础数据表 | QMSA_standards | 标准编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
id | 基础数据表 | QMSA_judgeRules | 规则编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
MsaNo | 基础数据表 | QMSA_calibrations | MSA计划号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
MSANO | 业务数据表 | QGRR | MSA计划编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
Conclusion | 基础数据表 | QMSA_calibrations | 结论 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
Conclusion | 业务数据表 | QGRR | 结论 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
conclusion | 业务数据表 | *公共 | 分析结论 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
plant | 基础数据表 | QMSA_characteristics | 质检区划（工厂） | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
plant | 基础数据表 | QMSA_standards | 质检区划（工厂） | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
plant | 基础数据表 | QMSA_SampleLib | 工厂 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
plant | 业务数据表 | QMSAPlan | 工厂 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
note | 基础数据表 | QMSA_judgeRules | 说明 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
note | 业务数据表 | QMSAPlan | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
note | 业务数据表 | *公共 | 备注 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
InputMan | 基础数据表 | QMSA_Samplepersonnel | 操作人 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
InputMan | 业务数据表 | QGRR | 录入人 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
MSANOP | 基础数据表 | QMSA_AnalysisSamples | MSA计划号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
MSANOP | 业务数据表 | QMSAPlan | 计划编号 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
QCTQP | 业务数据表 | QMSAPlan | 测量对象（被测项目） | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
QCTQP | 业务数据表 | QGRR | 被测项目 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
result | 业务数据表 | QMSAPlan | 判定结果 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
Result | 业务数据表 | QGRR | 结果 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
PlanZoneNo | 业务数据表 | QMSAPlan | 车间 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
PlanZoneNo | 业务数据表 | QGRR | 分厂/车间 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
SampleCapacity | 业务数据表 | QGRR | 样本容量 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
SampleCapacity | 业务数据表 | QGRR | 样本数量 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
QCName | 业务数据表 | QGRR | 质量特性 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致
QCName | 业务数据表 | QGRR | 结构类型 | 疑似异常 | 同名字段在不同表/场景下含义不一致

## 同义不同名
二、字段说明一样（忽略括号注释/尾注）但字段名不一样
字段说明(归一) | 涉及字段名 | 涉及表 | 是否异常 | 建议
型号 | MODEL / ModelP | QMSAPlan / QMS_MM_MASTER | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 MODEL）
| └ MODEL（基础数据表） | QMS_MM_MASTER
| └ ModelP（业务数据表） | QMSAPlan
备注 | REMARK / Remark / note / remark | *公共 / QGRR / QMSAPlan / QMSA_SampleLib / QMSA_anMethods / QMSA_calParams / QMSA_standards / QMS_MM_MASTER | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 REMARK）
| └ REMARK（基础数据表） | QMS_MM_MASTER
| └ remark（基础数据表） | QMSA_standards
| └ remark（基础数据表） | QMSA_anMethods
| └ remark（基础数据表） | QMSA_calParams
| └ remark（基础数据表） | QMSA_SampleLib
| └ note（业务数据表） | QMSAPlan
| └ Remark（业务数据表） | QGRR
| └ note（业务数据表） | *公共
部门 | DeptNo / dept | QGRR / QMSA_instGroups | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 DeptNo）
| └ dept（基础数据表） | QMSA_instGroups
| └ DeptNo（业务数据表） | QGRR
说明 | note / remark | QMSA_instGroups / QMSA_judgeRules | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 note）
| └ remark（基础数据表） | QMSA_instGroups
| └ note（基础数据表） | QMSA_judgeRules
msa计划号 | MSANOP / MsaNo | QMSA_AnalysisSamples / QMSA_calibrations | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 MSANOP）
| └ MsaNo（基础数据表） | QMSA_calibrations
| └ MSANOP（基础数据表） | QMSA_AnalysisSamples
操作人 | InputMan / Operator | QMSA_Samplepersonnel / QMSA_calibrations | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 InputMan）
| └ Operator（基础数据表） | QMSA_calibrations
| └ InputMan（基础数据表） | QMSA_Samplepersonnel
质检区划 | QualZoneNo / QualZoneNoP / plant | QGRR / QMSAPlan / QMSA_characteristics / QMSA_standards | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 QualZoneNo）
| └ plant（基础数据表） | QMSA_characteristics
| └ plant（基础数据表） | QMSA_standards
| └ QualZoneNoP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ QualZoneNo（业务数据表） | QGRR
车间 | PlanZoneNo / subplant | QMSAPlan / QMSA_SampleLib / QMSA_characteristics / QMSA_standards | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 PlanZoneNo）
| └ subplant（基础数据表） | QMSA_characteristics
| └ subplant（基础数据表） | QMSA_standards
| └ subplant（基础数据表） | QMSA_SampleLib
| └ PlanZoneNo（业务数据表） | QMSAPlan
数据类型 | category / defaultType | QMSA_anMethods / QMSA_characteristics | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 category）
| └ category（基础数据表） | QMSA_characteristics
| └ defaultType（基础数据表） | QMSA_anMethods
标准值 | StandardValue / StdVal / target | QGRR / QMSA_SampleLib / QMSA_characteristics | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 StandardValue）
| └ target（基础数据表） | QMSA_characteristics
| └ StandardValue（基础数据表） | QMSA_SampleLib
| └ StdVal（业务数据表） | QGRR
分析类型 | AnalyzeType / code / method / type | QGRR / QMSA_anMethods / QMSA_calParams / QMSA_judgeRules / QMSA_standards | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 AnalyzeType）
| └ type（基础数据表） | QMSA_standards
| └ code（基础数据表） | QMSA_anMethods
| └ method（基础数据表） | QMSA_judgeRules
| └ method（基础数据表） | QMSA_calParams
| └ AnalyzeType（业务数据表） | QGRR
| └ AnalyzeType（业务数据表） | QGRR
参数值 | ParamValue / value | QMSA_calParams / QMSA_judgeRules | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 ParamValue）
| └ ParamValue（基础数据表） | QMSA_judgeRules
| └ value（基础数据表） | QMSA_calParams
被测项目 | CharDim / QCTQP | QGRR / QMSA_SampleLib | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 CharDim）
| └ CharDim（基础数据表） | QMSA_SampleLib
| └ QCTQP（业务数据表） | QGRR
台账编号 | AnalysisNo / LedgerNo | QGRR / QMSA_AnalysisSamples | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 AnalysisNo）
| └ AnalysisNo（基础数据表） | QMSA_AnalysisSamples
| └ LedgerNo（业务数据表） | QGRR
量具编号 | MacNo / MacNoP | QGRR / QMSAPlan | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 MacNo）
| └ MacNoP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ MacNo（业务数据表） | QGRR
量具名称 | MacName / MacNameP | QGRR / QMSAPlan | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 MacName）
| └ MacNameP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ MacName（业务数据表） | QGRR
测量对象 | QCTQ / QCTQP | QGRR / QMSAPlan | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 QCTQ）
| └ QCTQP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ QCTQ（业务数据表） | QGRR
分厂/车间 | PlanZoneNo / PlanZoneNoP | QGRR / QMSAPlan | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 PlanZoneNo）
| └ PlanZoneNoP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ PlanZoneNo（业务数据表） | QGRR
执行状态 | ExeStatus / ExeStatusP | QGRR / QMSAPlan | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 ExeStatus）
| └ ExeStatusP（业务数据表） | QMSAPlan
| └ ExeStatus（业务数据表） | QGRR
审核状态 | AuditStatus / reviewStatus | *公共 / QGRR | 疑似异常 | 统一为一个字段名（如 AuditStatus）
| └ AuditStatus（业务数据表） | QGRR
| └ reviewStatus（业务数据表） | *公共

## 汇总结论
汇总结论
类别 | 发现组数
字段名一致但字段说明不一样 | 17
字段说明一样但字段名不一样 | 20
重点问题：
1. QCName 在 QGRR 中既作「质量特性」又作「结构类型」，同名不同义，必改；
2. id 在多个表是各自主键（记录编号/标准编号/规则编号），同名不同义属常见但建议加表前缀区分；
3. plant 说明「质检区划（工厂）」与「工厂」不一致，需统一为「工厂」；
4. 同义不同名最严重的是：MSA计划号（MsaNo/MSANOP/MSANO/计划编号）、工厂（plant/QualZoneNo/QualZoneNoP）、车间（subplant/PlanZoneNo/PlanZoneNoP）、被测项目（CharDim/QCTQP/QCTQ）、标准值（target/StandardValue/StdVal）、备注（remark/Remark/note）、分析人（Analyst/analyst/ObServerP）、台账编号（AnalysisNo/LedgerNo）、审核状态（AuditStatus/reviewStatus）、结论（Conclusion/conclusion/Result/result）；
5. 大小写风格混乱：STATUS/status、usl/USL、Analyst/analyst、CreateMan/UPDATEMAN、remark/Remark，建议全系统统一（推荐全大写或统一驼峰）；
6. QGRR 表内 AnalyzeType（分析类型）与 SampleCapacity（样本容量/样本数量）字段重复出现，需清理。