## 功能清单
功能模块 | 功能点 | 功能描述
量具管理 | 计量器具台账 | 上下双列表布局：上=器具组列表（组编号/名称/成员数量/样机/备注/维护人），下=组内器具明细；器具组支持新增/编辑/删除；器具支持新增/编辑/查看/登记校准/状态变更/删除；查询条件含编号/名称/器具类别/状态/到期预警/未来N天；支持导入/导出。
量具管理 | 样机属性 | 器具可标记为「样机」（原默认器具概念已统一为样机属性，界面显示样机列）。
量具管理 | 校准管理 | 校准记录查看/登记/编辑，与器具关联；校准状态（正常/超期/临期）展示与到期预警；校准管理去 Tab 化、支持校准过期状态筛选。
MSA管理 | MSA计划-查询筛选 | 查询条件：计划号/关键词、分析关联类型（未定型/GRR/KAPPA/多方法）、计划状态（待开始/进行中/已完成）；查询/重置按钮置操作区最前。
MSA管理 | MSA计划-创建 | 创建弹窗：器具筛选（复评状态+厂商/型号/产线/工序）置顶；计划填写信息单块 6 列自适应（零件/工序、检验标准、质量特性、创建方式、计划名称模板、触发依据、计划检期、部门、零件号、质检区划、工厂、分厂、观察员、复评周期、复评提前提醒、测量人员多选）；分析方法多选；选择器具组并勾选器具；已存在未闭环计划的器具自动跳过。
MSA管理 | MSA计划-取样规则 | 按抽样方法维护的默认取样规则（GRR 10件×3人×3次、KAPPA 50件×3人×3次、线性 5标准件×12次、稳定性 25子组×5次、Cg/Cgk 50次），每行人数/次数/样本数可调节；勾选方法后显示分计划预览条（将生成 N 个分计划及对应取样规则）。
MSA管理 | MSA计划-上下双表 | 上表=MSA 计划列表（操作列：台账/编辑/详情，点击行选中并高亮）；下表=当前选中计划的分析单信息（分计划号/分析方法/取样规则/状态/结论/操作：查看结果/台账），默认选中第一条计划并联动切换。
MSA管理 | MSA计划-详情 | 计划详情抽屉：量具信息、计划信息、检验标准、判定结果、执行信息、备注；分计划列表面板（取样计划→录入→分析→结论归集，任一不合格则总计划不合格）；未定型计划可在详情内「转分析方法」定型并生成台账待采集记录。
MSA管理 | MSA计划-复评机制 | 复评周期（月）+复评提前提醒（天）配置；器具复评状态筛选与预警（正常/临期/超期）；周期复评需上一计划闭环后重新发起。
MSA管理 | 检验标准维护 | 检验标准增删改查：编号/名称/零件/工序/检验项目/检验方法/数据类型/判定准则；标准绑定零件/工序/质量特性（不直接绑器具）；按分析方法类型（GRR/KAPPA/线性/稳定性/Cg/Cgk）匹配可用标准。
MSA管理 | 质量特性维护 | 质量特性增删改查：特性编号/名称/关联零件/工序/特性类型（SC/CC/普通 三级）/规格上下限/单位；特性与检验标准、MSA 计划关联。
MSA管理 | 抽样方法维护 | 7 大分析方法代码表（GRR/KAPPA/线性/偏倚/稳定性/分辨力/Cg/Cgk：方法编号/名称/数据类型/适用场景）；取样规则表（各方法默认 样本数/人数/次数，可调节）；分辨力不取样直接录入；线性+偏倚可合并取样。
MSA管理 | 样本管理 | 样本组列表+样本明细抽屉：样本组编号/零件/检验标准/数量；样本组新增/编辑/删除；样本明细查看；样本与分计划关联。
台账 | GRR台账 | GRR 台账记录列表（分析单号/计划号/器具/状态/结论/%GRR/NDC）；「录入数据」入口跳转录入页；详情/审核操作。
台账 | KAPPA台账 | KAPPA 台账记录列表（分析单号/总体 KAPPA/状态/结论）；录入入口；详情/审核操作。
台账 | 线性/偏移台账 | 线性/偏移台账记录列表（分析单号/回归斜率/截距/偏倚/状态/结论）；录入入口；详情/审核操作。
台账 | 稳定性台账 | 稳定性台账记录列表（分析单号/状态/结论）；录入入口；详情/审核操作。
台账 | Cg/Cgk台账 | Cg/Cgk 台账记录列表（分析单号/Cg/Cgk/状态/结论）；录入入口；详情/审核操作。
录入数据 | GRR录入数据 | 操作员×样本×试验矩阵录入（行=操作员、列=样本×次数），按取样规则（10件×3人×3次可调）校验完整性；提交后自动计算 GRR 指标并置为「待审核」。
录入数据 | KAPPA录入数据 | 判定矩阵录入（检验员×样本 合格/不合格 0/1），按取样规则（50件×3人×3次可调）校验；自动计算 KAPPA 与有效性/错误率/错误报警率。
录入数据 | 线性/偏移录入数据 | 标准件×次数测量值表录入（5标准件×12次可调）；自动计算线性回归（斜率/截距）与各点偏倚。
录入数据 | 稳定性录入数据 | 子组×次数表录入（25子组×5次可调，行可增删）；自动计算子组均值/极差等稳定性控制指标。
录入数据 | Cg/Cgk录入数据 | 连续测量次数表录入（50次可调）；自动计算 Cg/Cgk 指数与重复性误差占比 6σ/T。
分析执行 | GRR分析结果 | KPI 展示：%GRR、NDC、EV 设备变差、AV 操作员变差等；判定准则（NDC≥5 接受；%GRR<10% 可接受、10%~30% 勉强接受、>30% 不可接受）；结论状态（待审核/已批准/退回整改/整改闭环）；审核通过/退回+纠正措施+整改闭环联动计划结论。
分析执行 | KAPPA分析结果 | 总体 KAPPA 展示；判定准则（KAPPA≥0.75 满足要求、0.40~0.75 边缘、<0.40 不可接受）；有效性/错误率/错误报警率；报告表单号 GJZ-MSA-xxx；审核与整改闭环。
分析执行 | 线性/偏移分析结果 | 线性回归方程（斜率/截距）、各点平均偏倚与置信区间；4 档判定准则（零偏倚水平线完全在置信区间内=非常理想可接受；固定偏倚可纠偏修正=理想可接受；线性偏倚可回归修正=较理想可接受；无线性不可修正=不可接受）；审核与整改闭环。
分析执行 | 稳定性分析结果 | 子组均值/极差等稳定性指标展示；稳定性判定；审核与整改闭环。
分析执行 | Cg/Cgk分析结果 | Cg/Cgk 指数展示；判定准则（均≥1.33 量具能力充足；Cg 偏小重复性差需检修；Cg 合格 Cgk 偏小存在系统偏倚需校准；Cgk 为负偏倚超 10% 公差不可使用）；重复性误差占比 6σ/T（≤15% 优秀、≤20% 可接受）；审核与整改闭环。
分析执行 | 分辨率分析 | 分辨力值直接录入（不取样）并判定，审核与整改闭环。
通用能力 | 权限控制 | 按角色（质量工程师等）控制新增/编辑/审核等操作权限（canDo 校验）。
通用能力 | 数据持久化 | 演示数据存 localStorage（msa_demo_data），浏览器本地持久化。
通用能力 | 统一 UI 规范 | Ant Design 组件库；页面统一「查询条件/操作/列表」三面板；一列一字段；输入控件统一宽度；状态/结论字段宽度统一并支持鼠标悬停说明；说明性文字已按要求移除。