## 功能清单
序号 | 功能模块 | 功能点 | 功能描述 | 操作入口/路径 | 业务规则与逻辑 | 状态流转 | 关联数据 | 备注
1 | 全局 | 角色权限 | 当前演示角色为质量工程师（李工程师），质量工程师可编辑/分析/提交审核，审核由评审角色完成；权限通过角色白名单控制（canDo） | 系统登录即进入 | 角色：quality（质量工程师）；review（审核）由 DBA/系统管理员模拟 | — | 用户与角色表 | 演示环境内置单一角色
2 | 全局 | 模拟数据 | 全系统内置计量器具、标准、特性、抽样方法、样本、台账等演示数据，首次加载写入 localStorage（msa_demo_data） | 首次打开页面自动初始化 | localStorage 为空时自动 buildSeed 生成全套演示数据 | — | localStorage: msa_demo_data | 多开标签页可能互相覆盖演示数据
3 | 全局 | 操作日志 | 记录登录人、动作、对象、时间与详情，上限 300 条 | 任一变更操作自动记录 | logAction() 统一写入 | — | logs 数组
4 | 计量器具台账 | 台账列表 | 展示器具编号/名称/型号/类型/类别/线别/生产线/测量范围/分辨率/精度/使用部门/上次MSA/复评周期/复评提醒/领用人/校准方式/校准时间/校准状态/下次校准/是否做MSA/样机/所属器具组/状态 | 左侧菜单：计量器具台账 | 按查询条件（编号名称型号、器具类别、状态、到期预警、未来N天）过滤；到期预警按 nextCal 计算 | — | instruments（11 台） | 含精度(acc)字段；样机列标注 prototype
5 | 计量器具台账 | 新增/编辑器具 | 弹窗录入或修改器具全部字段 | 列表上方：+新增器具 / 行内：编辑 | 状态变更走独立流程；删除需确认并级联清理计划/校准/台账/器具组 | — | instruments
6 | 计量器具台账 | 登记校准 | 为器具登记校准记录并联动下次校准日期 | 行内：登记校准 | 写入 calibrations 并更新 nextCal/lastCal | — | calibrations
7 | 计量器具台账 | 状态变更 | 在用/停用/报废/封存等状态切换 | 行内：状态变更（弹窗选新状态） | 状态影响 MSA 计划器具可选范围（停用/报废不可选） | 在用→停用→报废 | instruments.status
8 | 计量器具台账 | 删除器具 | 删除器具并级联清理关联计划/校准/台账/器具组 | 行内：删除（二次确认） | 不可恢复 | — | instruments/plans/calibrations/grr/kappa/instGroups
9 | 校准管理 | 校准台账与统计 | 校准记录列表（编号/器具/日期/机构/证书/规程/结果/经办人/费用/下次校准）及到期统计 | 左侧菜单：校准管理 | 统计：90天内到期/逾期/本月已登记；到期计划数 | — | calibrations（6 条）
10 | 校准管理 | 登记校准 | 新增校准记录 | 页面：+登记校准 | 登记后联动器具台账校准状态 | — | calibrations
11 | 检验标准维护 | 标准列表 | 检验项目号/名称/零件/工序/标准依据/检验方法/测量人数/测量次数/样本数量/分辨率/单位/标准值/目标上下限/分析类型/关联质量特性/绑定器具组/适用器具类别/版本/状态/录入人 | 左侧菜单：检验标准维护 | 测量人数/次数/样本数量可在创建计划时带出并覆盖 | — | standards（6 条 STD-MSA-001~006） | 标准依据含 AIAG MSA 第4版/IATF 16949 引用
12 | 检验标准维护 | 新增/修订标准 | 创建或修订检验标准（含判定准则 criteria） | 页面：+新增标准 / 行内：修订 | 修订保留版本与变更日志；判定准则挂接分析类型 | — | standards
13 | 质量特性维护 | 特性列表 | 特性编号/名称/特性类型(SC/CC/普通)/所属零件/工序/特性类别(计量型/计数型)/单位/标准值/USL/LSL/来源/关联检验标准/状态 | 左侧菜单：质量特性维护 | 按特性类型、状态筛选；SC/CC 特性用于特性驱动层自动生成 MSA 计划 | — | characteristics（CHAR-2026-001~） | 特性级别代码未定，暂用 SC/CC/普通
14 | 质量特性维护 | 新增/编辑/停用特性 | 维护质量特性基础数据 | 页面：新增特性 / 行内：编辑、停用 | 停用后不可用于新计划 | 启用→停用 | characteristics
15 | 抽样方法维护 | 分析方法代码表 | 方法代码/名称/是否需要取样/可否合并取样/合并对象/默认适用/状态/备注（取样规则速查） | 左侧菜单：抽样方法维护（页签：取样规则） | GRR 10件×3人×3次；KAPPA 50件×3人×3次；LINEAR 5标准件×12次；BIAS 1标准件×15次；STABILITY 25子组×5次；CGCGK 50次；RES 不取样 | — | anMethods（GRR/KAPPA/LINEAR/BIAS/STABILITY/CGCGK/RES） | 分辨率 RES 保留但不再作为独立分析方法
16 | 抽样方法维护 | 取样规则维护 | 每条规则：编号/所属方法/策略类别/默认样品数/默认人数/默认次数/范围/读数建议/策略说明；新增取样规则按钮 | 页签：取样规则 + 新增取样规则 | 三级继承：抽样方法规则→检验标准→计划行内可调 | — | samplingRules
17 | 抽样方法维护 | 判断规则 | 分析方法对应的判定准则维护（页签） | 页签：判断规则 | 按方法展示判断规则（如 GRR %GRR/NDC、KAPPA Kappa 等） | — | judgeRules
18 | 样本管理 | 样本组列表 | 样本组编号/名称/关联器具/关联计划/样本数/覆盖范围/参考值来源/选取人/状态；查看明细/编辑 | 左侧菜单：样本管理 | 参考值来源：三坐标实测溯源国家基准 / 检定合格标准件+专家仲裁 | 已测量等 | samples（5 组）
19 | 样本管理 | 新增样本组 | 创建样本组并选取样本（标准件/生产件） | 页面：+新增样本组 | 样本组与计划/器具关联 | — | samples/sampleItems
20 | 样本库管理 | 样本列表 | 样本编号/名称/类型(标准件/生产件)/零件号/参考值(真值)/单位/上限/下限/来源/有效期/状态/说明 | 左侧菜单：样本库管理 | 标准件真值用于 GRR/偏倚/线性/Cg/Cgk 参考；生产件代表过程散差 | 启用/停用 | sampleLib（SPL-001~005）
21 | 样本库管理 | 新增/编辑/停用样本 | 维护样本库真值数据 | 页面：新增样本 / 行内：编辑、停用 | 标准件参考值±10% 用于 Cg/Cgk 控制线 | 启用→停用 | sampleLib
22 | MSA 计划 | 计划列表 | 计划号/分析人/仪器设备/量具编号/零件号/测量特性/检验标准/判定结果/状态/方法指标列（cg/cgk、偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性、kappa、测量人数、测量次数、样本数量） | 左侧菜单：MSA 计划 | 上层=MSA 计划列表；选中计划下方展示当前计划的分析单行信息（上下两列表）；检验标准相同只显示一个；判定结果按分析单汇总一个 | 待开始→进行中→已完成 | plans
23 | MSA 计划 | 创建 MSA 计划 | 弹窗：器具筛选（复评状态/厂商/型号/产线/工序/部门）+计划填写（零件工序/检验标准/质量特性/触发依据/计划检期/部门/零件号/质检区划/工厂/分厂/分析人单选/分辨力文本）+分析方法（GRR/KAPPA/线性偏移/稳定性/CgCgk）+选择器具组+器具列表（量具编号/名称/型号/范围/分辨率/精度/样机/部门/上次MSA/校准状态/复评提醒/状态/测量对象/人数/次数/样本数/责任人） | 页面：创建MSA计划 | 选检验标准自动带出测量人数/次数/样本数量（可改）；质检区划/工厂/分厂自动带出；一计划可勾选多个器具与多个分析方法（一计划多分计划）；器具仅在用/待校准且无未闭环计划可纳入；器具存在未闭环计划时禁止重复生成 | 创建→待开始/未定型→定型→待采集→…→已完成 | plans + grr/kappa/linear/stability/cgcgk | 分析人（原观察员）为重要字段，单选下拉
24 | MSA 计划 | 编辑/详情/删除 | 行内：编辑（仅基本信息）、详情（抽屉含台账关联）、删除（仅待开始状态可删） | 行内：编辑/详情/删除 | 只有待开始状态允许删除；创建后的计划只能修改基本信息 | — | plans
25 | MSA 计划 | 分析单列表 | 选中计划后下方展示该计划的分析单（分计划）行信息：编号/方法/器具/对象/状态/结论等 | MSA 计划页下方列表 | 一计划可对应多个分析方法（分计划），每分计划独立流转 | — | grr/kappa/linear/stability/cgcgk 记录
26 | GRR 台账 | 台账列表 | GRR编号/操作人/关联计划/器具/测量对象/取样规则/标准/结论/状态/分析人；操作：录入数据、操作人、导入、查看结果、器具 | 左侧菜单：台账→GRR 台账 | 取样规则=人数×次数×件数；操作人多选（选人） | 待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环 | grr（GRR-2026-001~003）
27 | GRR 台账 | 操作人设置 | 多选操作人弹窗 | 行内：操作人 | GRR 选人（多选） | — | grr.operators
28 | GRR 数据录入 | 矩阵录入 | 操作员×样本×试验 交叉矩阵录入实测值；隐藏干扰信息（操作员/样本序号盲测） | 台账行内：录入数据 或 左侧菜单：录入数据→GRR | 录入后保存为待分析；实测值允许修改（待分析状态） | 待采集→待分析 | grr.raw
29 | GRR 数据录入 | Excel 导入 | 通过本地 Excel 批量导入样本录入结果（导入前预览） | 台账行内：导入 | 使用内置 SheetJS 解析 xlsx；导入预览后确认写入 | — | grr.raw
30 | GRR 分析结果 | 自动/手动分析 | 计算 %GRR、NDC、公差%GRR，按 AIAG 判定结论；支持手动分析（分析结果列表+详情/审核） | 台账行内：查看结果 或 左侧菜单：分析执行→GRR 分析结果 | 判定：NDC≥5；%GRR<10% 可接受、10%~30% 有条件、>30% 不可接受（取最差档）；样本录入完成后需手动分析 | 待分析→待审核→已批准/需整改 | grr
31 | GRR 分析结果 | 审核/整改闭环 | 审核通过/退回整改/添加纠正措施/整改完成闭环 | 分析结果行内：详情/审核 | 审核通过→已批准；退回→需整改；措施完成后复测闭环 | 待审核→已批准/需整改→已闭环 | grr.actions
32 | KAPPA 台账/录入/分析 | 计数型一致性全流程 | 检验员×样本判定矩阵（盲测）录入；Kappa/有效性/错误率/错误警报率计算；Kappa>0.75 判定 | 台账→KAPPA 台账；录入数据→KAPPA；分析执行→KAPPA 分析结果 | 判定：Kappa≥0.75、有效性≥90%、错误率≤2%、错误警报率≤5%（取最差档）；操作人选人（多选） | 待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环 | kappa（KPA-2026-001~003） | 空数据记录已做防御不崩溃
33 | 线性/偏移台账/录入/分析 | 线性+偏倚分析全流程 | 5 标准件×12 次覆盖量程录入；线性回归+偏移 t 检验；按 4 情形判定 | 台账→线性/偏移台账；录入数据→线性/偏移；分析执行→线性/偏移分析结果 | 操作人选件（多选）；判定：偏倚0水平线完全在置信区间内=非常理想可接受/固定偏倚可修正=理想可接受/线性偏倚可修正=较理想可接受/不可修正=不可接受 | 待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环 | linear（LIN-2026-001）
34 | 稳定性台账/录入/分析 | 稳定性分析全流程 | 25 子组×5 次/组跨 4 周~3 个月录入；均值-极差控制图 SPC 判异 | 台账→稳定性台账；录入数据→稳定性；分析执行→稳定性分析结果 | 操作人：选标准件（多选）+选人（多选）+选工位（多选） | 待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环 | stability（STB-2026-002） | 演示数据当前存在重复 id（多标签污染）
35 | Cg/Cgk 台账/录入/分析 | Type1 能力分析全流程 | 标准件连续测量 50 次录入；Cg/Cgk 计算（VDA 参考值±10% 标准误） | 台账→Cg/Cgk 台账；录入数据→Cg/Cgk；分析执行→Cg/Cgk 分析结果 | 操作人：选件（多选）+选人（多选）；判定：Cg/Cgk≥1.33 可接受、Cg 偏小=重复性差、Cgk 偏小=系统偏倚、Cgk<0 不可用、6σ/T≤15% 优秀/≤20% 可接受 | 待采集→待分析→待审核→已批准/需整改→已闭环 | cgcgk（CG-2026-001~003）
36 | 数据录入 | 独立使用 | 录入数据页面可独立选择台账类型与记录，支持选择待录入/待分析记录修改 | 左侧菜单：录入数据→各类型 | 支持跨台账切换（选择录入类型下拉） | — | grr/kappa/linear/stability/cgcgk
37 | 判定准则 | AIAG/业务准则 | GRR、KAPPA、线性偏倚、稳定性、Cg/Cgk 判定准则按业务材料与 AIAG MSA-4 实现 | 各分析结果页 | 准则见上述各分析模块；Cg/Cgk 附加 6σ/T 占比评定 | — | judgeRules 与计算函数
38 | 已知限制 | 多标签页数据一致性 | localStorage 演示存储无跨标签页同步，多开页面会互相覆盖演示数据 | — | 建议单标签页使用；出现脏数据时清除浏览器数据后重载 | — | localStorage