## 表总览
MSA 管理系统 · 数据表总览（2026-09-15 版）
模块 | 表名 | 表中文名 | 主键 | 状态字段 | 关键关联 | 说明
■ 基础数据
■ 基础数据 | instruments | 计量器具台账 | id | status | calibrations.instId | 量具主数据：在用量具、分辨力、精度、复评周期设置、样机标识
■ 基础数据 | instGroups | 器具组（量具组/人员组） | id | - | memberIds→instruments | 组类型：inst测量器具组 / iqc IQC检验组 / ipqc IPQC巡检组 / fqc FQC终检组 / gpr 动总GPR组；仅inst为器具组，其余为人员组；维护提醒周期/上次执行/下次计划/下次提醒/执行记录
■ 基础数据 | personnel | 人员主数据 | empNo | - | postCode→instGroups.postCode | 人员主数据源：人员编号/姓名/部门/岗位，人员组按岗位自动带出成员
■ 基础数据 | calibrations | 校准记录 | id | - | instId→instruments.id | 器具校准历史：校准日期/机构/证书/结果/依据/费用/下次校准日期
■ 基础数据 | characteristics | 被测参数（质量特性） | id | status | methods[].standardId→standards.id | 特性主表，下挂检验方法子表（一特性多方法）；零件名称+零件编号；工厂/车间
■ 基础数据 | standards | 检验标准 | id | status | instIds→instruments；charIds→characteristics | 判定准则定义（GRR/KAPPA/NDC/有效性/偏倚线性/稳定性）；与质量特性穿透关联
■ 基础数据 | anMethods | 分析方法 | code | status | mergeWith→anMethods.code | 分析方法字典：GRR/KAPPA/LINEAR/BIAS/STABILITY/CGCGK/RES；合并对象=方法组
■ 基础数据 | samplingRules | 取样规则 | id | - | method→anMethods.code | 各分析方法的样本数/人数/次数默认值与上下限；读数下限/上限；工厂/车间
■ 基础数据 | judgeRules | 判断规则 | id | - | method→anMethods.code | 判定条件→判定结论映射（AIAG MSA-4）
■ 基础数据 | calParams | 计算参数 | id | - | - | 判断规则页签下「计算参数」：参数编号/参数名称/参数值，行内增删改
■ 基础数据 | sampleLib | 样本库 | id | status | standardId→standards.id；charDim→characteristics.name | 标准件/生产件真值维护：真值/标准值/质量特性维度/有效期/工厂车间/关联检验标准
■ 基础数据 | sampleLibLogs | 样本库变更日志 | id | - | sampleId→sampleLib.id | 真值/有效期变更留痕：操作人/时间/变更前后值
■ 基础数据 | mesStations | MES 工位 | stationName | - | - | 稳定性台账工位下拉来源；MES 无数据时手填兜底
■ 业务数据
■ 业务数据 | plans | MSA 计划 | id | status | instId→instruments；groupId→instGroups；personIds→personnel；standard→standards；recordId→台账 | 计划类型：器具MSA/人员MSA；一计划多方法；MSA方法范围(msaMethods)；分项维度状态(不做/未做/通过/不通过)
■ 业务数据 | grr | GRR 台账 | id | reviewStatus | planId→plans；instId→instruments；sampleGroup→samples | 重复性+再现性：操作员×样本×次数原始矩阵、%GRR、NDC、结论、审核/确认链
■ 业务数据 | kappa | KAPPA 台账 | id | reviewStatus | planId→plans；instId→instruments；sampleGroup→samples | 计数型一致性：检验员判定矩阵 vs 参考判定，KAPPA/有效性/错误率
■ 业务数据 | linear | 线性/偏倚台账 | id | reviewStatus | planId→plans；instId→instruments | 线性回归+偏移t检验：5标准件覆盖量程×12次，偏倚/线性判定
■ 业务数据 | stability | 稳定性台账 | id | reviewStatus | planId→plans；instId→instruments | Xbar-R 控制图判异：25子组×5次，跨4周~3个月
■ 业务数据 | cgcgk | Cg/Cgk 台账 | id | reviewStatus | planId→plans；instId→instruments | Type1 能力指数：标准件连续50次，Cg/Cgk 判定
■ 业务数据 | resolution | 分辨力记录 | id | - | planId→plans | 分辨力作为文本录入，不再作为分析方法生成台账
■ 业务数据 | samples | 样本组 | id | status | instId→instruments；planId→plans | 样本组主表：数量/覆盖说明/参考值来源/选样人/存放/有效期
■ 业务数据 | sampleItems | 样本明细 | id | status | groupId→samples.id | 单件样本：参考值/参考判定/变差区间/测量人/测量设备
■ 业务数据 | analysisResults | 分析结果参数明细（丁宁程序落库） | id | - | recordId→台账；paramId→progParamDefs.id | 丁宁返回程序结果统一落库：台账ID+参数ID+参数值，支持任意分析类型与未来新增参数，无需改表结构
■ 业务数据 | logs | 审计日志 | id | - | - | 全系统操作留痕：时间/操作人/动作/对象/详情
■ 附录（丁宁返回程序对接，独立于 MSA 业务表）
■ 附录（丁宁返回程序对接，独立于 MSA 业务表） | progParamDefs | 程序返回参数定义表 | id | - | targetTable→落库目标表 | 对接「丁宁返回程序」：CGRR/NGRR/CGLR 三个命名空间参数定义（参数ID/名称/值类型/NaN可能/落库目标），含真实参数初始化清单

## 基础数据表
MSA 管理系统 · 基础数据表字段明细（2026-09-15 版）
表名 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 主键/外键 | 取值/来源
■ instruments 计量器具台账
id | 器具编号 | 文本 | 是 | 主键 | JJQ-2026-xxx，系统生成
name | 器具名称 | 文本 | 是 | - | 如：数显卡尺 0~150mm
model | 型号规格 | 文本 | 否 | - | 如：CD-6"CX；台账列表「型号」列来源
serial | 出厂编号 | 文本 | 否 | - | 厂家出厂序列号
cat | 器具类别 | 枚举 | 是 | - | 卡尺/千分尺/指示表/塞规环规/扭力扳手/压力表/天平/温度计/三坐标测量机/其他
mcat | 计量类别 | 枚举 | 否 | - | 长度/力学/热学/电磁/时间频率/化学/声学/光学/其他
range | 量程 | 文本 | 否 | - | 如：0~150mm
res | 分辨力 | 文本 | 是 | - | 统一称分辨力（不再用分辨率）；台账列表「分辨力」列来源
acc | 精度/准确度 | 文本 | 否 | - | 如：MPE: ±0.02mm
unit | 计量单位 | 文本 | 否 | - | mm/MPa/N·m/g/℃ 等
vendor | 厂商 | 文本 | 否 | - | 如：三丰(Mitutoyo)
asset | 资产编号 | 文本 | 否 | - | 资产台账编号
buy | 购置日期 | 日期 | 否 | -
dept | 使用部门 | 文本 | 否 | - | 如：装配一车间
owner | 保管人 | 文本 | 否 | - | 人员姓名
loc | 存放地点 | 文本 | 否 | - | 如：计量室-恒温区
calMode | 校准方式 | 枚举 | 否 | - | 外校/内校
calOrg | 校准机构 | 文本 | 否 | - | 省计量科学研究院/市计量测试所/计量室(内校)
period | 校准周期(月) | 数字 | 否 | - | 6/12
lastCal | 上次校准日期 | 日期 | 否 | -
nextCal | 下次校准日期 | 日期 | 否 | -
cert | 校准证书号 | 文本 | 否 | -
calResult | 校准结果 | 枚举 | 否 | - | 合格/限用/不合格
status | 器具状态 | 枚举 | 是 | - | 在用/待校准/送检中/封存/停用/报废
keyMeasure | 关键测量 | 枚举 | 否 | - | 是/否
calCycle | 复评周期(月) | 数字 | 否 | - | MSA 周期复评用
calAdvance | 复评提前提醒(天) | 数字 | 否 | - | 到期前 N 天推送提醒
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ instGroups 器具组
id | 组编号 | 文本 | 是 | 主键 | G-01 / P-01，系统生成
type | 组类型 | 枚举 | 是 | - | inst(测量器具组)/iqc(IQC检验组)/ipqc(IPQC巡检组)/fqc(FQC终检组)/gpr(动总GPR组)；仅inst为器具组，其余为人员组；按器具创建MSA选inst组，按人员创建MSA选人员组
name | 组名称 | 文本 | 是 | - | 如：轴类关键尺寸组 / IQC 检验组
memberIds | 成员器具ID | 数组 | 否 | →instruments.id | 器具组：组成员器具编号集合（页面列表不展示、编辑弹窗已去掉成员选择，字段保留供自动带入）
postCode | 岗位编码 | 文本 | 否 | →personnel.postCode | 人员组：以岗位编码为组标识，成员由人员主数据按岗位自动带出。注：页面已去掉「岗位」列（9/14 口径），如需按岗位自动带出人员则保留，否则可弃用
dept | 部门 | 文本 | 否 | - | 如：品质部/总装车间
note | 说明 | 文本 | 否 | -
editor | 维护人 | 文本 | 是 | -
editorDate | 维护日期 | 日期 | 是 | -
calCycle | 提醒周期(月) | 数字 | 否 | - | 周期复评提醒周期
lastExec | 上次执行时间 | 日期 | 否 | - | 上次复评执行日期
nextPlanDate | 下次计划日期 | 日期 | 否 | - | 下次复评计划执行日期（与下次提醒时间不同：提醒=计划-提前天数）
remindAdvance | 提前提醒天数 | 数字 | 否 | - | 到期前 N 天推送提醒
nextRemind | 下次提醒时间 | 日期 | 否 | - | 下次提醒推送日期
records | 执行记录/日志 | 数组 | 否 | - | [{time, content}] 历次复评执行记录
■ personnel 人员主数据
empNo | 人员编号 | 文本 | 是 | 主键 | E1001，系统生成
name | 姓名 | 文本 | 是 | -
postCode | 岗位编码 | 文本 | 是 | →instGroups.postCode | POST-IQC 等
postName | 岗位名称 | 文本 | 是 | - | IQC检验员/IPQC巡检/FQC终检/动总GPR/电控GPR/实验室测量员
dept | 部门 | 文本 | 是 | - | 品质部/总装车间/电控车间/计量室
■ calibrations 校准记录
id | 记录编号 | 文本 | 是 | 主键 | CAL-2026-0001
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
calDate | 校准日期 | 日期 | 是 | -
calOrg | 校准机构 | 文本 | 是 | -
certNo | 证书编号 | 文本 | 是 | -
result | 校准结果 | 枚举 | 是 | - | 合格/限用/不合格
basis | 校准依据 | 文本 | 否 | - | 如：JJG 30-2012 通用卡尺
fee | 校准费用 | 数字 | 否 | -
operator | 操作人 | 文本 | 是 | - | 如：计量室·刘工
adjust | 调整情况 | 文本 | 否 | - | 无/调整说明
nextDate | 下次校准日期 | 日期 | 否 | -
■ characteristics 被测参数（质量特性）
id | 特性编号 | 文本 | 是 | 主键 | CHAR-2026-001
name | 特性名称 | 文本 | 是 | - | 如：轴径 φ50±0.05
type | 特性级别 | 枚举 | 是 | - | SC/CC/普通（特性级别代码未定，暂按此口径）
partName | 零件名称 | 文本 | 是 | - | 所属零件改为零件名称（9/11 会议口径）
partNo | 零件编号 | 文本 | 是 | - | 新增字段（9/11 会议口径）
processName | 工序名称 | 文本 | 否 | - | 如：精加工/装配/检验；台账列表「工序」列来源
category | 数据类型 | 枚举 | 是 | - | 计量型/计数型
unit | 单位 | 文本 | 否 | - | mm/N·m/g/℃/MPa
target | 目标值 | 文本 | 否 | -
usl | 目标上限值 | 文本 | 否 | -
lsl | 目标下限值 | 文本 | 否 | -
source | 来源 | 文本 | 否 | - | CP-轴类控制计划（被测参数编辑弹窗已去掉来源输入框，字段保留）
methods | 检验方法子表 | 数组 | 是 | →standards.id | [{method, standardId}]：一特性多方法；检验方法显示名称（去掉括弧），不指定检验标准时只选方法
plant | 工厂 | 枚举 | 是 | - | 青岛工厂/烟台工厂
subplant | 车间 | 枚举 | 是 | - | 一分厂/二分厂
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 启用/停用
note | 备注 | 文本 | 否 | -
editor | 维护人 | 文本 | 是 | -
editorDate | 维护日期 | 日期 | 是 | -
■ standards 检验标准
id | 标准编号 | 文本 | 是 | 主键 | STD-MSA-001
name | 标准名称 | 文本 | 是 | - | 如：计量型变差分析(GRR)判定准则
type | 标准类型 | 枚举 | 是 | - | GRR判定/NDC判定/KAPPA判定/有效性判定/偏倚线性判定/稳定性判定
version | 版本 | 文本 | 否 | - | 如：V3.0（检验标准列表已去掉版本字段，明细保留）
effDate | 生效日期 | 日期 | 是 | -
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 启用/停用
instIds | 适用器具 | 数组 | 否 | →instruments.id | 器具-标准关联（按器具类别/分辨力特性推导，可维护）
basis | 判定依据 | 文本 | 否 | - | AIAG MSA 参考手册第4版；IATF 16949 7.1.5.1.1 等
criteria | 判定准则 | 数组 | 是 | - | [{cond 条件, verdict 结论}]：条件→结论映射
owner | 负责人 | 文本 | 否 | - | 如：质量部
editor | 编制人 | 文本 | 否 | -
auditor | 审核人 | 文本 | 否 | -
approver | 批准人 | 文本 | 否 | -
changeLog | 变更记录 | 文本 | 否 | - | 如：V3.0：按AIAG第4版修订
charIds | 关联质量特性 | 数组 | 否 | →characteristics.id | 检验标准与质量特性穿透关联（9/11 会议口径）
■ anMethods 分析方法
code | 方法代码 | 文本 | 是 | 主键 | GRR/KAPPA/LINEAR/BIAS/STABILITY/CGCGK/RES
name | 方法名称 | 文本 | 是 | - | 页面显示去掉括弧内容，只显示 GRR/KAPPA/CG/CGK 等
needSample | 是否需要样本 | 枚举 | 是 | - | 是/否（RES 分辨力不取样）
canMerge | 可否合并取样 | 枚举 | 是 | - | 是/否
mergeWith | 合并对象(方法组) | 文本 | 否 | →anMethods.code | 如 LINEAR↔BIAS 互为合并组；「方法组」= 将两个方法分配到一个组代表合并
defaultType | 默认数据类型 | 枚举 | 是 | - | 计量型/计数型
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 启用/停用
note | 说明 | 文本 | 否 | - | 如：10 件×3 人×3 次
■ samplingRules 取样规则
id | 规则编号 | 文本 | 是 | 主键 | SR-001
method | 所属方法 | 文本 | 是 | →anMethods.code
category | 类别 | 枚举 | 否 | - | 其他/线性类/稳定性类
sampleDefault | 样本数默认 | 数字 | 是 | -
sampleMin | 样本数下限 | 数字 | 是 | - | 样品数范围拆为下限/上限（9/14 口径），编辑模式独立输入框
sampleMax | 样本数上限 | 数字 | 是 | -
opsDefault | 人数默认 | 数字 | 是 | -
opsMin | 人数下限 | 数字 | 是 | - | 人数范围拆为下限/上限
opsMax | 人数上限 | 数字 | 是 | -
trialsDefault | 次数默认 | 数字 | 是 | -
trialsMin | 次数下限 | 数字 | 是 | - | 次数范围拆为下限/上限
trialsMax | 次数上限 | 数字 | 是 | -
useOps | 是否使用操作员 | 布尔 | 是 | - | 线性/稳定性/CgCgk 为否
readingsMin | 读数下限 | 文本 | 否 | - | 读数建议拆为下限/上限
readingsMax | 读数上限 | 文本 | 否 | -
plant | 工厂 | 枚举 | 是 | - | 青岛工厂/烟台工厂
subplant | 车间 | 枚举 | 是 | - | 一分厂/二分厂（查询条件已去掉车间，保留字段）
note | 说明 | 文本 | 否 | -
■ judgeRules 判断规则
id | 规则编号 | 文本 | 是 | 主键 | JR-001
method | 所属方法 | 文本 | 是 | →anMethods.code | 列表显示方法名称（去掉括弧）
condition | 判定条件 | 文本 | 是 | - | 如：%GRR < 10%
verdict | 判定结论 | 文本 | 是 | - | 可接受/有条件接受/不可接受/优秀/良好
note | 说明 | 文本 | 否 | -
■ calParams 计算参数
id | 参数编号 | 文本 | 是 | 主键 | CAL-001
name | 参数名称 | 文本 | 是 | - | 如：NDC 可区分类别数下限
value | 参数值 | 文本 | 是 | - | 如：5
■ sampleLib 样本库
id | 样本编号 | 文本 | 是 | 主键 | SPL-001
name | 样本名称 | 文本 | 是 | - | 如：轴径 φ50 标准件
type | 样本类型 | 枚举 | 是 | - | 标准件/生产件
partNo | 零件编号 | 文本 | 否 | -
refValue | 真值 | 文本 | 是 | - | 参考值（真值）改真值（9/11 口径）；台账列表「标准值」列来源
nominal | 标准值 | 文本 | 否 | - | 名义值改标准值（9/11 口径）
unit | 单位 | 文本 | 否 | -
charDim | 对应被测项目 | 文本 | 否 | →characteristics.name | 质量特性维度：真值对应测量项目（含义待业务确认）
standardId | 关联检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id | 样本需要关联检验标准（9/11 口径）
source | 来源 | 文本 | 否 | - | 样本列表已去掉来源字段（历史字段保留）
expireDate | 有效期至 | 日期 | 否 | - | 样本是否做有效期/延期/审批留痕——待业务确认
plant | 工厂 | 枚举 | 是 | - | 青岛工厂/烟台工厂
subplant | 车间 | 枚举 | 是 | - | 一分厂/二分厂
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 启用/停用
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ sampleLibLogs 样本库变更日志
id | 日志编号 | 文本 | 是 | 主键 | LG-SPL-001
sampleId | 样本编号 | 文本 | 是 | →sampleLib.id
field | 变更字段 | 文本 | 是 | - | 参考值（真值）/有效期至
before | 变更前值 | 文本 | 是 | -
after | 变更后值 | 文本 | 是 | -
actor | 操作人 | 文本 | 是 | -
time | 操作时间 | 日期时间 | 是 | -
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ mesStations MES 工位
stationName | 工位名称 | 文本 | 是 | 主键 | 1号工位~5号工位；稳定性台账工位下拉来源，MES 无数据时手填兜底

## 业务数据表
MSA 管理系统 · 业务数据表字段明细（2026-09-15 版）
表名 | 字段名 | 字段说明 | 类型 | 必填 | 主键/外键 | 取值/来源
■ plans MSA计划
id | 计划编号 | 文本 | 是 | 主键 | MSAP-2026-001
name | 计划名称 | 文本 | 是 | - | 器具名称 · 分析方法 分析
planType | 计划类型 | 枚举 | 是 | - | 器具MSA/人员MSA（9/14 新增）；按器具创建 / 按人员组创建
instId | 器具编号 | 文本 | 否 | →instruments.id | 器具MSA必填
instName | 器具名称 | 文本 | 否 | - | 冗余展示
cat | 器具类别 | 文本 | 否 | - | 冗余展示
groupId | 器具组编号 | 文本 | 否 | →instGroups.id | 从器具组创建计划时带出
personIds | 人员列表 | 数组 | 否 | →personnel.empNo | 人员MSA：选中的人员编号集合
type | 主分析方法 | 枚举 | 是 | →anMethods.code | GRR/KAPPA 等
methods | 分析方法列表 | 数组 | 否 | →anMethods.code | 一计划多方法：如 [GRR, stability, cgcgk]
method | 分析方法名称 | 文本 | 是 | - | 如：均值-极差法(Xbar-R)
standard | 检验标准 | 文本 | 否 | →standards.id | 创建时选特性→带出检验方法→每方法对应检验标准（人数/次数/样本数自动带出可改）；不再直接手选检验标准
params | 取样参数 | 对象 | 是 | - | {ops 测量人数, trials 测量次数, parts 样本数量}：选择检验标准后带出，可修改
object | 测量对象 | 文本 | 是 | - | 如：轴径 φ50±0.05
feature | 质量特性 | 文本 | 是 | →characteristics.name
owner | 责任人 | 文本 | 是 | - | 创建弹窗责任人下拉（必填）
editor | 编制人 | 文本 | 是 | -
editorDate | 编制日期 | 日期 | 是 | -
planDate | 计划日期 | 日期 | 是 | -
trigger | 触发方式 | 枚举 | 否 | - | 周期复评/新过程/顾客审核整改
source | 计划来源 | 枚举 | 否 | - | 周期任务/临时任务/项目任务
msaMethods | MSA方法范围 | 数组 | 是 | - | cg/cgk/偏倚/线性/稳定性/重复性/再现性/kappa；创建时勾选；分项列判定范围：勾选未转台账=未做，未勾选=不做
status | 计划状态 | 枚举 | 是 | - | 未定型/待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭；创建后仅可改基本信息，带开始状态才可删除
result | 判定结果 | 枚举 | 否 | - | 可接受/有条件接受/不可接受；按当前计划分析单结论汇总，多记录取最差
recordId | 台账记录编号 | 文本 | 否 | →grr.id/kappa.id | 关联台账记录
plant | 工厂 | 枚举 | 是 | - | 青岛工厂/烟台工厂（质检区划/工厂自动带出，创建弹窗已去掉工厂车间）
subplant | 车间 | 枚举 | 是 | - | 一分厂/二分厂
res | 分辨力 | 文本 | 否 | - | 创建时文本录入（分辨力作为文本输入框，不再作为分析方法）
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ 计划分项维度状态（动态计算，不落库）
cg/cgk | 维度状态 | 枚举 | - | - | 不做/未做/通过/不通过；未勾选=不做；勾选未转台账=未做；台账结论汇总取最差；通过/不通过/未做可点击跳转结果
偏倚 | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 linear 台账偏倚结论）
线性 | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 linear 台账线性结论）
稳定性 | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 stability 台账结论）
重复性 | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 GRR 台账 %EV）
再现性 | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 GRR 台账 %AV）
kappa | 维度状态 | 枚举 | - | - | 同上（对应 KAPPA 台账结论）
■ 五类台账公共字段（grr/kappa/linear/stability/cgcgk 均含）
reviewStatus | 审核状态 | 枚举 | 是 | - | 待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭
conclusion | 分析结论 | 枚举 | 否 | - | 各方法结论枚举见「枚举字典」
analyst | 分析人 | 文本 | 否 | - | 样本录入/导入完成后手动做分析时写入
analysisDate | 分析日期 | 日期 | 否 | -
reviewer | 审核人 | 文本 | 否 | - | 审核弹窗选人后写入；台账列表「审核人」列
reviewDate | 审核日期 | 日期 | 否 | -
approver | 批准人 | 文本 | 否 | - | 确认操作写入
approveDate | 批准日期 | 日期 | 否 | -
confirmStatus | 确认状态 | 枚举 | 是 | - | 已确认/未确认；页面判定：approver 或 approveDate 有值=已确认；台账列表「确认状态」列
importFile | 导入文件 | 文本/文件 | 否 | - | 台账列表「预览」按钮查看的导入数据来源（Excel 导入的实测值）
raw | 原始数据矩阵 | 数组 | 否 | - | 录入/导入的实测值；录入后允许修改；样本录入完成后需手动做分析
actions | 纠正措施 | 数组 | 否 | - | [{type, content, owner, planDate, status, note}]
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ 台账列表展示字段来源（列表列，非独立存储）
分辨力 | 列 | - | - | →instruments.res | 器具分辨力，关联带出
上限 | 列 | - | - | →tolerance.usl | 台账公差对象 usl（规格上限）
下限 | 列 | - | - | →tolerance.lsl | 台账公差对象 lsl（规格下限）
标准值 | 列 | - | - | →sampleLib.refValue/nominal | 样本真值/标准值，关联带出
型号 | 列 | - | - | →instruments.model | 器具型号规格
工序 | 列 | - | - | →characteristics.processName | 特性工序名称
操作人 | 列 | - | - | operators/opsNames/appNames | 多选人员；列表只显示姓名（不显示操作员A/操作员B）
分析人 | 列 | - | - | analyst | 分析人字段在操作人前面
■ grr GRR台账（公共字段见上，以下为专属字段）
id | 台账编号 | 文本 | 是 | 主键 | GRR-2026-001
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
instName | 器具名称 | 文本 | 是 | -
object | 测量对象 | 文本 | 是 | - | 如：轴径 φ50±0.05
unit | 单位 | 文本 | 否 | -
method | 分析方法 | 文本 | 是 | - | 均值-极差法(Xbar-R)/方差分析法(ANOVA)
standard | 检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id
numOps | 操作人数 | 数字 | 是 | -
numTrials | 测量次数 | 数字 | 是 | -
numParts | 样本数量 | 数字 | 是 | -
sampleGroup | 样本组编号 | 文本 | 否 | →samples.id
tolerance | 公差 | 对象 | 否 | - | {has 是否有公差, usl, lsl}；「上限/下限」列来源
operators | 操作员列表 | 数组 | 是 | - | 操作员A·王强 等（支持多人；GRR/KAPPA 选人多选）
resultVars | 分析结果参数 | 文本 | 否 | - | 丁宁返回程序结果：本表存结论字段，明细参数存 analysisResults（recordId 关联）
■ kappa KAPPA台账
id | 台账编号 | 文本 | 是 | 主键 | KPA-2026-001
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
instName | 器具名称 | 文本 | 是 | -
object | 测量对象 | 文本 | 是 | - | 孔径 φ8H7 通/止判定
kind | 数据类型 | 枚举 | 是 | - | 计数型(合格/不合格)
standard | 检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id
numApp | 评价人数 | 数字 | 是 | -
numSamples | 样本数量 | 数字 | 是 | -
numTrials | 判定次数 | 数字 | 是 | -
sampleGroup | 样本组编号 | 文本 | 否 | →samples.id
appNames | 评价人列表 | 数组 | 是 | - | 检验员甲·孙丽 等
reference | 参考判定 | 数组 | 是 | - | 1=合格/0=不合格，与样本明细 refVerdict 一致
appData | 评价判定矩阵 | 数组 | 是 | - | 评价人×样本 判定结果
rawData | 原始判定矩阵 | 数组 | 否 | - | 评价人×样本×次数
■ linear 线性/偏倚台账
id | 台账编号 | 文本 | 是 | 主键 | LIN-2026-001
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
instName | 器具名称 | 文本 | 是 | -
object | 测量对象 | 文本 | 是 | -
unit | 单位 | 文本 | 否 | -
method | 分析方法 | 文本 | 是 | - | 线性回归+偏移t检验（5标准件覆盖量程）
standard | 检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id
stds | 标准件数量 | 数字 | 是 | - | 5
per | 每件次数 | 数字 | 是 | - | 12
points | 测量点数 | 数字 | 是 | - | 5（覆盖 0/25/50/75/100% 量程）
biasRuns | 偏倚次数 | 数字 | 是 | - | 15
refs | 标准件参考值 | 数组 | 是 | - | 如：['10','40','80','120','150']
tolerance | 公差 | 对象 | 否 | - | {has, usl, lsl}
parts | 样本列表 | 数组 | 否 | →sampleLib.id | 选件（多选）
opsNames | 操作人列表 | 数组 | 否 | →personnel.name
■ stability 稳定性台账
id | 台账编号 | 文本 | 是 | 主键 | STB-2026-001
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
instName | 器具名称 | 文本 | 是 | -
object | 测量对象 | 文本 | 是 | -
unit | 单位 | 文本 | 否 | -
method | 分析方法 | 文本 | 是 | - | 均值-极差控制图（SPC判异模型）
standard | 检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id
groups | 子组数 | 数字 | 是 | - | 25
per | 每子组次数 | 数字 | 是 | - | 5
span | 周期跨度 | 文本 | 是 | - | 4周~3个月
tolerance | 公差 | 对象 | 否 | - | {has, usl, lsl}
sampleNames | 标准件列表 | 数组 | 是 | →sampleLib.id | 选 1 个标准件（多选控件，实际选1）
opsNames | 操作人列表 | 数组 | 是 | →personnel.name | 选人（多选）
stations | 工位列表 | 数组 | 是 | →mesStations.stationName | 选工位（多选）；MES 下拉，无数据手填兜底
■ cgcgk Cg/Cgk台账
id | 台账编号 | 文本 | 是 | 主键 | CG-2026-001
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
instName | 器具名称 | 文本 | 是 | -
object | 测量对象 | 文本 | 是 | -
unit | 单位 | 文本 | 否 | -
method | 分析方法 | 文本 | 是 | - | Type1 能力指数（VDA 参考值±10%标准误）
standard | 检验标准 | 文本 | 是 | →standards.id
runs | 测量次数 | 数字 | 是 | - | 50
refValue | 参考值 | 文本 | 是 | - | 来自样本库真值
tolerance | 公差 | 对象 | 否 | - | {has, usl, lsl}
parts | 样本列表 | 数组 | 否 | →sampleLib.id | 选件（多选）
opsNames | 操作人列表 | 数组 | 否 | →personnel.name | 选人（多选）
■ resolution 分辨力记录
id | 记录编号 | 文本 | 是 | 主键 | 系统生成
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
res | 分辨力 | 文本 | 是 | - | 计划创建/台账维护时文本录入
status | 状态 | 枚举 | 否 | - | 启用/停用
note | 备注 | 文本 | 否 | -
■ samples 样本组
id | 样本组编号 | 文本 | 是 | 主键 | SMP-2026-001
name | 样本组名称 | 文本 | 是 | - | 如：卡尺GRR分析样本组
instId | 器具编号 | 文本 | 是 | →instruments.id
planId | 计划编号 | 文本 | 是 | →plans.id
count | 样本数量 | 数字 | 是 | -
cover | 覆盖说明 | 文本 | 否 | - | 覆盖过程变差（低/中/高）；计数型：合格件/不合格件
refSource | 参考值来源 | 文本 | 否 | - | 三坐标测量机实测，溯源至国家基准
picker | 选样人 | 文本 | 是 | -
pickDate | 选样日期 | 日期 | 是 | -
store | 存放位置 | 文本 | 否 | -
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 已测量/待测量/已作废
valid | 有效期 | 文本 | 否 | - | 长期/6个月
■ sampleItems 样本明细
id | 明细编号 | 文本 | 是 | 主键 | SI-01
groupId | 样本组编号 | 文本 | 是 | →samples.id
seq | 序号 | 数字 | 是 | -
refValue | 参考值 | 数字 | 否 | - | 计量型样本参考值（真值来源）
refVerdict | 参考判定 | 数字 | 否 | - | 计数型样本参考判定：1=合格/0=不合格
zone | 变差区间 | 文本 | 否 | - | 低/中/高
measuredBy | 测量人 | 文本 | 是 | -
device | 测量设备 | 文本 | 否 | - | 三坐标测量机/标准件
status | 状态 | 枚举 | 是 | - | 已测/待测
■ analysisResults 分析结果参数明细（丁宁返回程序统一落库）
id | 记录编号 | 文本 | 是 | 主键 | AR-001，系统生成
recordId | 台账记录编号 | 文本 | 是 | →grr.id/kappa.id/linear.id/stability.id/cgcgk.id | 分析结果归属台账
namespace | 命名空间 | 枚举 | 是 | - | CGRR(交叉)/NGRR(嵌套)/CGLR(线性偏倚)；由分析方法决定
paramId | 参数ID | 文本 | 是 | →progParamDefs.id | 丁宁程序返回的参数ID（如 CGRR_PCT_SV_GRR）
paramValue | 参数值 | 文本 | 是 | - | 标量直接存；数组字段存 JSON 字符串；NaN 存空
valueType | 值类型 | 枚举 | 是 | - | 数值/布尔/JSON数组/文本
reportBlock | 报告区块 | 文本 | 否 | - | ANOVA/方差分量/量具评估/结论/误分类/六图 等
analysisTime | 分析时间 | 日期时间 | 是 | -
■ logs 审计日志
id | 日志编号 | 文本 | 是 | 主键 | LOG-1
time | 操作时间 | 日期时间 | 是 | -
actor | 操作人 | 文本 | 是 | - | 计量管理员·刘工 等
action | 动作 | 文本 | 是 | - | 状态变更/分析提交/计划编制/审批 等
target | 对象 | 文本 | 是 | - | 如：JJQ-2024-004 数显千分表
detail | 详情 | 文本 | 否 | -

## 枚举字典
MSA 管理系统 · 枚举与字典（2026-09-15 版）
枚举名 | 取值 | 含义/使用位置
器具状态 | 在用/待校准/送检中/封存/停用/报废 | instruments.status；MSA 计划创建时器具「仅可用」过滤依据
器具类别 | 卡尺/千分尺/指示表/塞规环规/扭力扳手/压力表/天平/温度计/三坐标测量机/其他 | instruments.cat
计量类别 | 长度/力学/热学/电磁/时间频率/化学/声学/光学/其他 | instruments.mcat
校准方式 | 外校/内校 | instruments.calMode
校准结果 | 合格/限用/不合格 | instruments.calResult / calibrations.result
器具组类型 | inst(测量器具组)/iqc(IQC检验组)/ipqc(IPQC巡检组)/fqc(FQC终检组)/gpr(动总GPR组) | instGroups.type；仅 inst 为器具组（按器具创建 MSA），其余为人员组（按人员创建 MSA）
特性级别 | SC/CC/普通 | characteristics.type；特性级别代码未定，暂按此口径
数据类型 | 计量型/计数型 | characteristics.category；anMethods.defaultType
分析方法 | GRR/KAPPA/LINEAR/BIAS/STABILITY/CGCGK/RES | anMethods.code；RES 分辨力不作为分析方法，改为文本录入
MSA 方法范围 | cg/cgk、偏倚、线性、稳定性、重复性、再现性、kappa | plans.msaMethods；计划创建时勾选，分项维度列判定范围
分项维度状态 | 不做/未做/通过/不通过 | 计划列表分项列：未勾选=不做；勾选未转台账=未做；台账结论汇总（多记录取最差）=通过/不通过
计划类型 | 器具MSA/人员MSA | plans.planType；按器具创建/按人员组创建（9/14 新增）
计划状态 | 未定型/待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭 | plans.status；创建后仅可改基本信息，带开始状态才可删除
审核状态 | 待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭 | 五类台账 reviewStatus
确认状态 | 已确认/未确认 | 五类台账 confirmStatus；页面判定：approver 或 approveDate 有值=已确认
分析结论-GRR | 可接受/有条件接受/不可接受 | %GRR<10 可接受；10~30 有条件接受（有条件接受算通过）；>30 不可接受
分析结论-KAPPA | 优秀(可接受)/良好(有条件接受)/不可接受 | Kappa>0.75 优秀；0.40~0.75 良好；<0.40 不可接受
分析结论-线性/偏倚 | 非常理想可接受/理想可接受/较理想可接受/不可接受 | 偏倚0水平线 vs 95% 置信区间四条判定准则
分析结论-稳定性 | 可接受/不可接受 | Xbar-R 控制图无失控点=可接受
分析结论-Cg/Cgk | 可接受/有条件接受/不可接受 | Cg、Cgk 均≥1.33 可接受；Cg 合格 Cgk<1.33 有条件；Cgk<0 不可接受
工厂 | 青岛工厂/烟台工厂 | 全局基础选项；所有基础数据页查询条件与录入共用（查询条件里工厂车间放最左边）
车间 | 一分厂/二分厂 | SUBPLANTS_OPT；所有基础数据页添加工厂/车间字段包括查询条件
样本类型 | 标准件/生产件 | sampleLib.type；标准件真值由计量溯源，生产件代表过程散差
样本状态 | 已测量/待测量/已作废 | samples.status
样本有效期 | 长期/6个月 | samples.valid；样本库有效期是否做延期/审批留痕待业务确认
触发方式 | 周期复评/新过程/顾客审核整改 | plans.trigger
计划来源 | 周期任务/临时任务/项目任务 | plans.source
角色 | 系统管理员/质量工程师/计量管理员/审核批准(质量经理)/只读(评审查看) | 登录角色；台账页面两种权限：查看全部台账 / 仅查看本人台账
工位 | 1号工位~5号工位 | mesStations；稳定性台账工位下拉来源，MES 无数据时手填兜底
参数命名空间 | CGRR(交叉量具R&R)/NGRR(嵌套量具R&R)/CGLR(线性偏倚研究) | analysisResults.namespace；对应丁宁返回程序三个计算模块
参数值类型 | 数值/布尔/JSON数组/文本 | analysisResults.valueType；数组字段以 JSON 字符串存储，取用 json.loads

## 附录-程序返回参数
附录：程序返回参数维护表（基于刘科壮提供真实参数文档，2026-09-15 版）
命名空间/类别 | 参数ID（真实键） | 参数名称/含义 | 值类型 | NaN可能 | 报告区块 | 落库目标表建议
■ 背景与结论（2026-09-14 会议 + 刘科壮 2026-09-15 提供文档）
痛点 |  | 底层「丁宁返回程序」返回信息只有「参数ID+参数值」，字段名由对方定义，被动解析成本高
方案 |  | 改为己方自定义参数表：定义字段名传给程序，程序按定义返回赋值；内建代码/参数维护表，按参数ID判断用途与落库目标表
范围 |  | 仅适用于丁宁返回程序（报告类返回程序）；常规列表表结构保持原有模式不变
真实文档 |  | 刘科壮提供 4 个文件：交叉GRR完整报告PDF、交叉计算结果参数说明、嵌套计算结果参数说明、线性和偏倚研究计算结果参数说明
键格式 |  | 三元组键：CGRR=calcres_x["msa","c",...]；NGRR=calc_x["msa","n",...]；CGLR=calcres_x（线性偏倚）；参数名全部大写英文+下划线
落库要点 |  | ①数组字段(六图/参考水平/逐点数据)存JSON字符串，取用json.loads；②无规格限时误分类字段与%公差字段为NaN；③程序不会动态拼接字段名；④CGLR回归ANOVA明确不写入数据库
建议落库设计 |  | 参数不展开为列：统一落 analysisResults（recordId+paramId+paramValue），配合 progParamDefs 参数定义维护表；未来新增参数无需改表结构
待办 |  | ①元工_刘科壮已提供PDF及相关文件；②高国翔据此建立参数维护表结构（本表即初始化清单）
■ progParamDefs 程序返回参数定义表（主表结构）
id |  | 记录编号，主键 | 文本 | - | - | 系统生成
namespace |  | 命名空间：CGRR/NGRR/CGLR | 枚举 | - | - | analysisResults.namespace
paramCode |  | 参数ID（程序返回的真实键，如 CGRR_PCT_SV_GRR） | 文本 | - | - | 唯一索引
paramName |  | 参数名称/业务含义 | 文本 | - | - | 如：合计量具R&R %研究变异
fieldName |  | 己方定义、传给程序的下发字段名（如需要） | 文本 | - | - | 按对接需求填写
valueType |  | 值类型：数值/布尔/JSON数组/文本 | 枚举 | - | - | analysisResults.valueType
nanPossible |  | 是否可能为 NaN（无规格限/无公差时） | 布尔 | - | - | 误分类字段、%公差系列为是
reportBlock |  | 报告区块：ANOVA/方差分量/量具评估/结论/误分类/六图 | 文本 | - | - | 对应报告 PDF 区块
targetTable |  | 落库目标表/字段建议 | 文本 | - | - | 默认 analysisResults；结论类冗余到台账结论字段
remark |  | 备注 | 文本 | - | -
■ CGRR 交叉量具R&R 参数清单（交叉计算结果参数说明.txt / msa_mod.py calc_grr_crossed）
CGRR 研究摘要 | CGRR_PART_NUM / CGRR_OPER_NUM / CGRR_REPEAT_NUM / CGRR_OBS_NUM | 部件数量/操作员数量/每单元重复次数/测量总行数 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_MEAN | 所有测量值总均值 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_INTER_P / CGRR_INTER_ALPHA / CGRR_INTER_REMOVED | 交互作用P值 / 删除交互作用的显著性水平 / 是否删除并合并交互作用 | 数值/布尔 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_NDC | 可区分类别数 | 数值 | 否 | 研究摘要 | 台账结论字段冗余
| CGRR_SV_MULT / CGRR_TOL / CGRR_LSL / CGRR_USL / CGRR_HIST_SD / CGRR_CONF_LEVEL | 研究变异倍数 / 有效过程公差 / 规格下限 / 规格上限 / 历史过程标准差 / 置信水平 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
CGRR ANOVA-WI | CGRR_DF/SS/MS/F/P_PART_WI | 含交互：部件 自由度/平方和/均方/F/P（5字段族） | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF/SS/MS/F/P_OPER_WI | 含交互：操作员 5字段族 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF/SS/MS/F/P_INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 5字段族 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF/SS/MS_REPEAT_WI | 含交互：重复性 自由度/平方和/均方 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF/SS_TOTAL_WI | 含交互：合计 自由度/平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
CGRR ANOVA-WOI | CGRR_DF/SS/MS/F/P_PART_WOI / _OPER_WOI / _REPEAT_WOI（重复性为合并交互后） / CGRR_DF/SS_TOTAL_WOI | 不含交互：部件/操作员/重复性(合并交互)/合计 全套 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
CGRR 方差分量 | CGRR_VAR_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源方差分量 + 95%置信区间上下限（每来源3字段） | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源贡献百分比 + 95%CI（每来源3字段） | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
CGRR 量具评估 | CGRR_SD_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源标准差 + 95%CI | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源研究变异(6×SD) + 95%CI | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%研究变异 + 95%CI | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%公差 + 95%CI（无公差为NaN） | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%过程变异 + 95%CI | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
CGRR 误分类 | CGRR_MIS_JOINT_BAD_ACCEPT / CGRR_MIS_JOINT_GOOD_REJECT | 联合概率：真实不合格品被接受 / 真实合格品被拒绝 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
| CGRR_MIS_COND_BAD_ACCEPT / CGRR_MIS_COND_GOOD_REJECT | 条件概率：误接受¦不合格 / 误拒绝¦合格 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
CGRR 六图 | RCL / RUCL / RLCL / XCL / XUCL / XLCL | R图中心线/上/下控制限；Xbar图中心线/上/下控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_REPORT_PATH / CGRR_REPORT_ENABLED | PDF报告文件路径 / 本次是否输出报告 | 文本/布尔 | 否 | 报告 | analysisResults
■ NGRR 嵌套量具R&R 参数清单（嵌套计算结果参数说明.txt / nested_gage_rr.py）
NGRR ANOVA | NGRR_DF/SS/MS/F/P_O | 操作员 自由度/平方和/均方/F/P（O=Operator） | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF/SS/MS/F/P_PO | 部件(操作员) 5字段族（PO=Part within Operator，嵌套在操作员内的部件） | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF/SS/MS_E | 重复性误差 自由度/平方和/均方（E=Error） | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF/SS_TOTAL | 合计 自由度/平方和 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
NGRR 方差分量 | NGRR_VAR_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源方差分量 + 95%CI（每来源3字段，共18） | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源贡献百分比 + 95%CI（共18） | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
NGRR 量具评估 | NGRR_SD_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源标准差 + 95%CI（共18） | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源研究变异 + 95%CI（共18） | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%研究变异 + 95%CI（共18） | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%公差 + 95%CI（共18；无公差为NaN） | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_{GRR¦REPEAT¦REPRO¦OPER¦PART¦TOTAL} + _CI_L/_CI_U | 6来源%过程变异 + 95%CI（共18） | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
NGRR 结论 | NGRR_NDC + NGRR_NDC_CI_L/_CI_U | 可区分类别数 + 95%置信区间上下限 | 数值 | 否 | 结论 | 台账结论字段冗余
NGRR 误分类 | NGRR_MIS_JOINT_BAD_ACCEPT / NGRR_MIS_JOINT_GOOD_REJECT / NGRR_MIS_COND_BAD_ACCEPT / NGRR_MIS_COND_GOOD_REJECT | 联合/条件误分类概率（无规格限为NaN） | 数值 | 是 | 误分类概率 | analysisResults
NGRR 六图 | RCL / RUCL / RLCL / XCL / XUCL / XLCL | R图/Xbar图控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
■ CGLR 线性和偏倚研究参数清单（线性和偏倚研究计算结果参数说明.txt / msa_mod.py calc_grr_linearity）
CGLR 研究参数 | CGLR_ALPHA / CGLR_CONF_LEVEL / CGLR_TOL / CGLR_LSL / CGLR_USL | 显著性阈值/置信水平/有效公差/下规格限/上规格限 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_STUDY_VAR_MULT / CGLR_HIST_SD / CGLR_REPEAT_METHOD / CGLR_OBS_NUM / CGLR_PART_NUM / CGLR_REF_LEVEL_NUM | 研究变异倍数/历史SD/重复性估计方法/总测量次数/部件数量/参考水平数量 | 数值/文本 | 是 | 研究参数 | analysisResults
CGLR 回归系数 | CGLR_INTERCEPT_COEF/SE/T/P + _CI_L/_CI_U | 截距估计/标准误/t统计量/P值/置信区间（6字段） | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_COEF/SE/T/P + _CI_L/_CI_U | 斜率估计/标准误/t统计量/P值/置信区间（6字段）；模型：偏倚=截距+斜率×参考值 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
CGLR 回归ANOVA | CGLR_ANOVA_REG_DF/SS/MS/F/P；CGLR_ANOVA_ERROR_DF/SS/MS；CGLR_ANOVA_TOTAL_DF/SS；CGLR_REG_S；CGLR_REG_RSQ_PCT | 回归/误差/合计 方差分析、残差标准差、R-Sq（文档明确：这部分不写入数据库） | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
CGLR 线性摘要 | CGLR_PROCESS_VAR / CGLR_PROCESS_VAR_SOURCE / CGLR_LINEARITY / CGLR_LINEARITY_PCT | 过程变异范围/来源/量具线性(abs斜率×过程变异)/%线性 | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_CI_L/_CI_U / CGLR_LINEARITY_PROCESS_PCT / CGLR_LINEARITY_SIGNIFICANT | 线性置信区间/线性占过程%/线性显著性(布尔) | 数值/布尔 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
CGLR 整体偏倚 | CGLR_OVERALL_N/BIAS/PROCESS_PCT/REPEAT_SD/BIAS_SE/P/T + _CI_L/_CI_U + _SIGNIFICANT | 整体偏倚观测数/平均偏倚/占过程%/合并重复SD/标准误/P值/t值/置信区间/显著性(布尔) | 数值/布尔 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
CGLR 参考水平表 | CGLR_REF_VALUES/N_VALUES/BIAS_VALUES/REPEAT_SD_VALUES/BIAS_PCT_VALUES/PROCESS_PCT_VALUES/T_VALUES/P_VALUES/CI_L_VALUES/CI_U_VALUES/SIGNIFICANT_VALUES | 各参考水平偏倚表，11个等长JSON数组，第i个元素组成第i行报表 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
CGLR 图形数据 | CGLR_CHART_PART_VALUES/REF_VALUES/MEAS_VALUES/BIAS_VALUES/FITTED_VALUES/FITTED_CI_L_VALUES/FITTED_CI_U_VALUES/RESIDUAL_VALUES | 逐点诊断数据，8个等长JSON数组，每个下标对应一次测量 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
■ 交叉GRR完整报告PDF 区块对应（crossed_gage_rr_complete_report.pdf）
研究摘要 |  | 部件数10/操作员数3/重复次数3/总测量90/总均值0.001444/交互P=0.974106(已合并)/NDC=4/公差5 |  |  |  | 对应 CGRR_* 研究摘要参数
双因子ANOVA |  | 含交互(WI)与不含交互(WOI)两张表：部件/操作员/交互/重复性/合计 × DF/SS/MS/F/P |  |  |  | 对应 CGRR_DF/SS/MS/F/P_*_WI/WOI
方差分量 |  | 6来源 × (方差分量+95%CI, 贡献%+95%CI)；示例：合计量具R&R方差0.091429(0.038,0.427) |  |  |  | 对应 CGRR_VAR_* / CGRR_PCT_CONT_*
量具评估 |  | 6来源 × (SD, 研究变异6×SD, %研究变异, %公差 各带95%CI)；示例：合计量具R&R %SV=27.86% %公差=36.28% |  |  |  | 对应 CGRR_SD_* / CGRR_SV_* / CGRR_PCT_SV_* / CGRR_PCT_TOL_*
误分类概率 |  | 联合概率(不合格品被接受0.000033/合格品被拒绝0.000137)；条件概率(误接受¦不合格0.265276/误拒绝¦合格0.000137) |  |  |  | 对应 CGRR_MIS_*
六图 |  | 变异分量图、R控制图(按操作员A/B/C, UCL=0.880/R=0.342/LCL=0.000)、Xbar控制图(UCL=0.351/Xbar=0.001/LCL=-0.348)、测量按部件、测量按操作员箱线图、部件×操作员交互作用图 |  |  |  | 对应 CGRR_*CL 控制限 + 图形数组