## 待确认清单
待确认清单
模块 | 待确认问题 | 会上依据 / 原话要点 | 确认结果
被测参数-检验标准 | “绑定器具组”与检验阶段/工序编码的绑定关系 | 张会娟：让时阳阳对一下特性是否分阶段有不同检验要求；高国翔：跟时阳阳确认一对一还是一对多，一对多则用结串。 | 一对多
被测参数-检验标准 | “绑定器具组”字段与器具组的关联：一对一还是一对多？ | 智能总结(idx6)：确认“使用器具”字段与器具组的关联关系。 | 一对多
器具台账 | MSA计划周期有哪些，是否有小于一个月的周期 | 智能总结(idx7)：默认按月计算提醒周期；若存在周/天级周期，需增加提醒周期值与提醒周期单位两字段。 | 常见做法：一般特性 1 年/次，关键/特殊特性 6 个月～1 年/次，高风险可 3 个月/次。
质量特性表 | 工序编码取值：用“编号”还是“名称”？ | 张会娟：工序编码担心不规范，暂定；高国翔：工序编码也待定，看用编号还是名称。 | 问周明鹏
质量特性表 | 特性是否区分检验阶段（如进货检）？不同阶段是否有不同检验要求？ | 张会娟：让时阳阳对一下特性分不分不同阶段；进货检严格讲不属于产品特性，属于检验阶段。 | 不分
质量特性表 | 被测参数表里的质检区划和工厂对应还是和车间对应 | 张会娟：名字叫工厂但走质检区划，质检区划是和车间对还是工厂对，需跟质量对一下。 | 重庆这边就一个质检计划，一个工厂。分厂对应车间。
检验标准表 | 检验标准里的测量人数、测里次数、样本数量写固定值还是像分析方法一样设上下限？ |  | 固定
检验标准表 | 测量次数上下限是否做上下限控制？标准值推荐值如何取？ | 测量次数上下限还没定 | 标准不需要上下限，根据分析方法里的范围做管控
分析方法表 | 分析方法字段的枚举值及命名规范（极差/平均） |  | 方法走代码表，只定义抽样规则
分析方法表 | 分析方法中“读数上下限”字段是否保留？是否需要新增“默认读数”字段？ | 张会娟：读数上下限还需不需要、是否保留；默认读数标记为待定项。 | 去掉读数
分析方法表(取样规则) | 不同工厂在相同分析方法下，取样规则是否不同？ | 张会娟：取样规则分不分工厂，不同工厂相同分析方法取样是否差异；是则方法走代码表。 | 目前他们是统一一套，但是以后可能会扩展工厂。
判定规则/计算参数 | 判定逻辑：直接用丁宁输出的参数值做上下限比对，还是需在其基础上二次公式计算？ | 张会娟：判定结论定义未定；是丁宁直接给参数值做判定，还是给多个输出值再算一次。 | 考虑总体结论丁宁给但是具体细项的简单一些判定部分（比大小 ）需要自己算。
判定规则/计算参数 | 计算参数是“输入值”还是“输出值”？字段类型待定。 |  | 延后，待定
判定规则/计算参数 | CgK 取值由谁提供（丁宁给还是其他）？判定规则中哪些是确定的、哪些不确定？ | 张会娟：cgk 用 cgk 的值，但该值到底丁宁给还是谁给不确定；要列清规则与确定/不确定项。 | 丁宁给
计划表/样本库/台账 | “分辨力”分析方法是否需在计划中体现结论？结论如何写入计划表？ | 张会娟多次：分辨力结论怎么给、是否进计划表一直没搞明白，找时阳阳确认处置方式。 | 分辨力判定有两个部分。一个是它是否小于容差的1/10。另外一个是Nd c>=5.这个需要前台自己判。NDC丁宁提供参数，其他的在MSA计划结论时写到计划里，每个计划都要判断，人员不要分辨力
MSA计划 | 用于区分人员MSA还是器具MSA的计划类型字段是否保留，这里当时是业务要求加的 | 智能总结(idx3)：计划类型是否保留需与业务方石佳阳确认。 | 不需要
MSA计划 | MSA计划创建弹窗里，分析人和责任人是否都保留，这里在讨论时我记得是全部保留，张姐记得是保留一个 |  | 保留一个。
计划表/样本库/台账 | 样本数量是否满足校验要求（如 GR&R 等分析对样本数的规则）？ |  | 暂时先不加。一般情况下他按设定的取样方法取样不可以随便乱取的。
基础数据/代码表 | 九州系统岗位ID（post_id）字段具体长度？是否为新表、字段长度多少？ |  | 问周明鹏
样本库 | 样本是否做有效期/延期/审批留痕操作 |  | 需要

## 基础数据表
MSA 管理系统 · 基础数据表字段明细（2026-09-15 版 · 类型/必填/主外键规范化）
表名 | 字段名 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 主键 | 外键 | 取值/来源
QMS_MM_MASTER 计量器具台账（已有真实表 47 字段 + ★新增 4 字段）
QMS_MM_MASTER | MiId | 计量器具ID | VARCHAR2(32) | 是 | 是 | 无 | 主键：唯一标识每台计量器具
QMS_MM_MASTER | ManageNo | 管理编号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 计量器具唯一管理编号，业务编码
QMS_MM_MASTER | Type | 器具类型 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 设备/量检具/自制检具（代码表）
QMS_MM_MASTER | Name | 计量器具名称 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | 计量器具的标准名称
QMS_MM_MASTER | Brand | 厂商品牌 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 生产厂商名称
QMS_MM_MASTER | Model | 型号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 器具规格型号
QMS_MM_MASTER | Fn | 出厂编号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 生产厂家出厂编号（factoryno）
QMS_MM_MASTER | MeasureRange | 测量范围 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | 器具测量范围
QMS_MM_MASTER | Resolution | 分辨力 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 器具分辨率参数（统一称分辨力）
QMS_MM_MASTER | AbcType | 类别 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 计量器具分类编码 A/B/C（代码表）
QMS_MM_MASTER | UseDeptId | 使用部门ID | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 使用部门ID
QMS_MM_MASTER | ProductLine | 生产线 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 所属生产线
QMS_MM_MASTER | Process | 工序 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 使用工序
QMS_MM_MASTER | StorePos | 存放位置 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | 器具存放位置
QMS_MM_MASTER | CheckItem | 检测项目 | VARCHAR2(256) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | Status | 状态 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 在用/送检中/封存/在库/报废（代码表）
QMS_MM_MASTER | ReceiveUserId | 领用人ID | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 领用人ID（人员表）
QMS_MM_MASTER | EntryTime | 入账时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 器具入库/入账日期
QMS_MM_MASTER | CalibTime | 校准时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 最近一次校准完成日期
QMS_MM_MASTER | NextCalibTime | 下次校准时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 下一次计划校准日期
QMS_MM_MASTER | CheckCycle | 校准周期(月) | VARCHAR2(4) | 否 | 否 | 无 | 校准周期，单位：月
QMS_MM_MASTER | CheckOrg | 校准机构 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | 最近一次校准的机构名称（代码表/手输）
QMS_MM_MASTER | CheckResult | 校准结果 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 合格/不合格/限用（代码表）
QMS_MM_MASTER | MsaResult | MSA结果 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | ReportNo | 报告编号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 无 | 最近一次校准报告编号
QMS_MM_MASTER | PerCheckMark | 是否期间检查 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 是/否（代码表）
QMS_MM_MASTER | SealTime | 封存时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 器具封存日期
QMS_MM_MASTER | SealReason | 封存原因 | VARCHAR2(512) | 否 | 否 | 无 | 器具封存的原因说明
QMS_MM_MASTER | SealUserId | 封存人ID | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 封存操作人ID
QMS_MM_MASTER | SealPos | 封存位置 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | 器具封存存放位置
QMS_MM_MASTER | UnsealTime | 启封时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | 器具启封日期
QMS_MM_MASTER | UnsealUserId | 启封申请人ID | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 启封申请人ID
QMS_MM_MASTER | UnsealReason | 启封原因 | VARCHAR2(512) | 否 | 否 | 无 | 器具启封的原因说明
QMS_MM_MASTER | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | UpdateMan | 更新人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | UpdateTime | 更新时间 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | CalDur | 计量用时 | VARCHAR2(10) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | CalMeth | 校准方式 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 外校、内校
QMS_MM_MASTER | MinTol | 工位最小公差带 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | MeetTenth | 是否满足1/10 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | 是、否
QMS_MM_MASTER | ServLife | 使用寿命 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | Warranty | 质保期 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | LineCode | 线别 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMS_MM_MASTER | FirstIcDate | 校准后首次短期核查完成日期 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | YYYYMMDD，不参与月度计划生成判断
QMS_MM_MASTER | HalfIcDate | 半周期月度核查完成日期 | VARCHAR2(12) | 否 | 否 | 无 | YYYYMMDD，用于月度计划防重复生成
QMS_MM_MASTER | Unit | 周期单位 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 | 无 | ★新增（MSA扩展）：
QMS_MM_MASTER | CalCycle | 提醒周期 | INT | 否 | 否 | 无 | ★新增（MSA扩展）：
QMS_MM_MASTER | IsMsa | 是否做MSA | VARCHAR2(1) | 否 | 否 | 无 | ★新增（MSA扩展）：1=是/0=否；计划创建/台账生成前置判定
QMS_MM_MASTER | LastMsaTime | 上次MSA时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 |  | 走代码表，状态待补充，ER图写备注
QMS_MM_MASTER | LastMsaAnalyst | 上次MSA分析人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMS_MM_MASTER | LastMsaConclusion | 上次MSA结论 | VARCHAR2(2) | 否 | 否
QMS_MM_MASTER | GroupId | 所属器具组 | VARCHAR2(20) | 否 | 否 | QMSA_instGroups.GROUPID | ★新增（MSA扩展）：所属器具组编号，标记该器具属于哪个器具组（关联 instGroups.id）
QMS_MM_MASTER | Remark | 备注 | VARCHAR2(512) | 否 | 否 | 无
QMSA_instGroups 器具组
QMSA_instGroups | GroupId | 组编号 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | G-01 / P-01，系统生成
QMSA_instGroups | GroupName | 组名称 | VARCHAR2(100) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_instGroups | GroupType | 组类型 | VARCHAR2(10) | 否 | 否 | 无
QMSA_instGroups | Dept | 部门 | VARCHAR2(100) | 否 | 否 | 无 | 如：品质部/总装车间
| calCycle | 检验周期 | INT
QMSA_instGroups | Unit | 周期单位 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_instGroups | RemindAdvance | 提前提醒天数 | INT | 否 | 否 | 无 | 到期前 N 天推送提醒
QMSA_instGroups | NextPlanDate | 下次计划日期 | DATE | 否 | 否 | 无 | 下次复评计划执行日期（与下次提醒不同：提醒=计划-提前天数）
QMSA_instGroups | NextRemind | 下次提醒日期 | DATE | 否 | 否 | 无 | 下次提醒推送日期
QMSA_instGroups | LastPlanDate | 上次计划日期 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_instGroups | LastMsaTime | 上次MSA时间（上次执行时间） | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSA_instGroups | LastMsaAnalyst | 上次MSA分析人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSA_instGroups | LastMsaConclusion | 上次MSA结论 | VARCHAR2(2) | 否 | 否
QMSA_instGroups | Remark | 说明 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | 无
QMSA_instGroups | Editor | 维护人 | VARCHAR2(50) | 否 | 否 | 无
QMSA_instGroups | EditorDate | 维护时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无
| CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
| CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
syses_userid 人员主数据
syses_userid | LastMsaTime | 上次MSA时间 | VARCHAR2(14) |  |  |  | *新增
syses_userid | LastMsaAnalyst | 上次MSA分析人 | VARCHAR2(32) |  |  |  | *新增
syses_userid | LastMsaConclusion | 上次MSA结论 | VARCHAR2(2) |  |  |  | *新增
QMSA_calibrations MSA记录
QMSA_calibrations | CalibrationsId | 记录编号 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | CAL-2026-0001
QMSA_calibrations | MsaNo | MSA计划号 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 |  | *新增
QMSA_calibrations | TargetNo | 器具/人员编号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_calibrations | OperateTime | 操作时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_calibrations | Analyst | 分析人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_calibrations | InputMan | 操作人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_calibrations | Conclusion | 结论 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | *新增
QMSA_characteristics 被测参数（质量特性）
QMSA_characteristics | QualZoneNo | 质检区划（工厂） | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | 和质量表对照一下，字段名
QMSA_characteristics | PlanZoneNo | 车间 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无
QMSA_characteristics | CharNo | 特性编号 | VARCHAR2(64) | 是 | 是
QMSA_characteristics | CharName | 特性名称 | VARCHAR2(200) | 是 | 否 | 无 | 如：轴径 φ50±0.05
|  | 版本号 | VARCHAR2(14) | 是 | 是
QMSA_characteristics | CharType | 特性类型 | VARCHAR2(4) | 是 | 否 | 无 | SC(关键特性)、CC(重要特性)、普通(一般特性)
| SpecialCharNo | 特殊特性代码 |  |  |  |  | 这个都代码表
| SpecialCharName | 特殊特性名称
QMSA_characteristics | InspStage | 检验阶段 | VARCHAR2(14) | 是 | 否 |  | 待定项，需找时阳阳确认
QMSA_characteristics | CompNo | 零件号 | VARCHAR2(50) | 是 | 否 | 无 | 新增字段
QMSA_characteristics | AtvNo | 工序号 | VARCHAR2(100) | 否 | 否 | 无 | 待定项，需找时阳阳/用户确认，用编号还是名称
QMSA_characteristics | Category | 数据类型 | VARCHAR2(1) | 是 | 否 | 无 | 计量型、计数型 走代码表
QMSA_characteristics | InspMethod | 检验方法 | VARCHAR2(64) | 否 | 否
QMSA_characteristics | Unit | 单位 | VARCHAR2(20) | 否 | 否 | 无 | mm/N·m/g/℃/MPa
QMSA_characteristics | StdVal | 标准值 | NUMBER(18,6) | 否 | 否 | 无
QMSA_characteristics | Usl | 上限 | NUMBER(18,6) | 否 | 否 | 无
QMSA_characteristics | Lsl | 下限 | NUMBER(18,6) | 否 | 否 | 无
QMSA_characteristics | Status | 状态 | VARCHAR2(1) | 否 | 否 | 无 | 启用/停用
QMSA_characteristics | ExportNo | 导出编号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 |  | userid+时间戳
QMSA_characteristics | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无
QMSA_characteristics | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无
QMSA_standards 检验标准
QMSA_standards | StandardsId | 标准编号 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | 自动编号
QMSA_standards | StandardsName | 校验名称 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | 无 | AIAG MSA 参考手册第4版；IATF 16949 7.1.5.1.1 等
QMSA_standards | QualZoneNo | 质检区划（工厂） | VARCHAR2(20) | 是 | 否 | 是，质量特性表
QMSA_standards | PlanZoneNo | 车间 | VARCHAR2(20) | 是 | 否 | 是，质量特性表
QMSA_standards | CharNo | 特性编号 | VARCHAR2(64) |  | 否 | 是，质量特性表
QMSA_standards | InspMethod | 检验方法 | VARCHAR2(14) |  |  |  | 待定项，需找时阳阳确认
QMSA_standards | AnalyzeType | 分析类型 | VARCHAR2(8) | 是 | 否 | 无 | GRR/KAPPA/线性/偏倚/稳定性/CGCGK/分辨力，走代码表
QMSA_standards | InstIds | 适用器具 | VARCHAR2(500) | 否 | 否 | 无 | 待定项，需找时阳阳确认
QMSA_standards | MaxOperatorCount | 测量人数上限 | INT
QMSA_standards | MinOperatorCount | 测量人数下限 | INT
QMSA_standards | MaxTrialCount | 测量次数上限 | INT
QMSA_standards | MinTrialCount | 测量次数下限 | INT
QMSA_standards | MaxSampleCount | 样本数量上限 | INT
QMSA_standards | MinSampleCount | 样本数量下限 | INT
QMSA_standards | Status | 状态 | VARCHAR2(2) | 是 | 否 |  | 启用、停用
QMSA_standards | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 是 | 否
QMSA_standards | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 是 | 否
QMSA_standards | Remark | 备注 | VARCHAR2(200) | 否 | 否
QMSA_standards | DEF_GRR_STRUCT | 默认GRR结构 | VARCHAR2(16) | 否 | 否 | 无 | ★新增：GRR默认结构 交叉CROSSED(默认)/嵌套NESTED/扩展EXPANDED；重庆现场仅开放交叉
QMSA_standards | DEF_GRR_METHOD | 默认GRR方法 | VARCHAR2(16) | 否 | 否 | 无 | ★新增：GRR默认分析方法 ANOVA / 均值极差法XBAR_R
QMSA_standards | FORCE_ANOVA_FLAG | 是否强制交叉ANOVA | VARCHAR2(1) | 否 | 否 | 无 | ★新增：Y/N；客户审核/体系认证/高精度场景=Y，GRR结构与方法锁定交叉ANOVA不可改
QMSA_anMethods 分析方法-主表
QMSA_anMethods | AnalyzeType | 分析类型 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | GRR(重复性+再现性)、KAPPA(计数型一致性)、LINEAR(线性)、BIAS(偏倚性)、STABILITY(稳定性)、CGCGK(Cg/Cgk Type1)、RES(分辨力)
QMSA_anMethods | AnalyzeName | 类型名称 | VARCHAR2(50) | 是 | 否 | 无 | 页面显示去掉括弧内容，只显示 GRR/KAPPA/CG/CGK 等
QMSA_anMethods | NeedSample | 是否取样 | VARCHAR2(1) | 是 | 否 | 无 | 1=是/0=否（RES 分辨力不取样）， 待定项：不同工厂在取样规则上是否有差异，如果有差异，方法名称就不存，只存代码，
QMSA_anMethods | MethodGroup | 方法组 | VARCHAR2(8) | 是 | 否 | 无
QMSA_anMethods | MaxOperatorCount | 测量人数上限 | INT
QMSA_anMethods | MinOperatorCount | 测量人数下限 | INT
QMSA_anMethods | MaxTrialCount | 测量次数上限 | INT
QMSA_anMethods | MinTrialCount | 测量次数下限 | INT
QMSA_anMethods | MaxSampleCount | 样本数量上限 | INT
QMSA_anMethods | MinSampleCount | 样本数量下限 | INT
QMSA_anMethods | DefaultSampleCount | 默认样品数 | INT
QMSA_anMethods | DefaultTrialCount | 默认次数 | INT
QMSA_anMethods | DefaultOperatorCount | 默认人数 | INT
QMSA_anMethods | DefaultType | 数据类型 | VARCHAR2(1) | 是 | 否 | 无 | 计量型/计数型，走代码表
QMSA_anMethods | Status | 状态 | VARCHAR2(1) | 是 | 否 | 无 | 启用/停用
QMSA_anMethods | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32)
QMSA_anMethods | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14)
QMSA_anMethods | Remark | 备注 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | 无
QMSA_judgeRules 判断规则-子表
QMSA_judgeRules | RuleNo | 规则编号 | VARCHAR2(20) | 是 | 是 | 无 | JR-001
QMSA_judgeRules | AnalyzeType | 分析类型 | VARCHAR2(20) | 是 | 否 | anMethods.code | 列表显示方法名称（去掉括弧）
QMSA_judgeRules | ParamValue | 参数值 | VARCHAR2(200)
QMSA_judgeRules | JudgeCondition | 判定条件 | VARCHAR2(200)
QMSA_judgeRules | Verdict | 判定结论 | VARCHAR2(50) | 是 | 否 | 无 | 可接受/有条件接受/不可接受/优秀/良好
QMSA_judgeRules | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32)
QMSA_judgeRules | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14)
QMSA_judgeRules
QMSA_calParams 计算参数-子表
QMSA_calParams | AnalyzeType | 分析类型 | VARCHAR2(20) | 是 | 否 | anMethods.code
QMSA_calParams | ParamNo | 参数编号 | VARCHAR2(50)
QMSA_calParams | ParamName | 参数名称 | VARCHAR2(100) | 是 | 否 | 无 | 如：NDC 可区分类别数下限
QMSA_calParams | ParamValue | 参数值 | NUMBER(18,6) | 是 | 否 | 无 | 如：5
QMSA_calParams | ParamType | 类型 | VARCHAR2(2)
QMSA_calParams | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32)
QMSA_calParams | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14)
QMSA_calParams
QMSA_SampleLib 样本库
QMSA_SampleLib | SampleId | 样本编号 | VARCHAR2(32) | 是 | 是 |  | SPL-001
QMSA_SampleLib | SampleName | 样本名称 | VARCHAR2(128) | 是 | 否
QMSA_SampleLib | SampleType | 样本类型 | VARCHAR2(2) | 是 | 否 |  | 标准件/生产件
QMSA_SampleLib | CompNo | 零件号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSA_SampleLib | CharNo | 被测参数 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | QMSA_characteristics.CharNo | 这个字段要和被测参数做主键关联
QMSA_SampleLib | Verdict | 判定状态 | VARCHAR2(1) | 否 | 否 |  | 合格、不合格
QMSA_SampleLib | Subplant | 标准值 | VARCHAR2(10) | 否 | 否
QMSA_SampleLib | RefValue | 真值 | VARCHAR2(10) | 是 | 否
QMSA_SampleLib | Unit | 单位 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSA_SampleLib | ExpireDate | 有效期至 | DATE | 否 | 否
QMSA_SampleLib | QualZoneNo | 工厂 | VARCHAR2(32) | 是 | 否
QMSA_SampleLib | PlanZoneNo | 车间 | VARCHAR2(32) | 是 | 否
QMSA_SampleLib | Status | 状态 | VARCHAR2(2) | 是 | 否 |  | 启用/停用
QMSA_SampleLib | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 是 | 否
QMSA_SampleLib | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 是 | 否
QMSA_SampleLib
QMSA_Samplepersonnel MSA样本人员
QMSA_Samplepersonnel | SamplingPlanNo | 采样计划号 | VARCHAR2(32) | 是 | 是
QMSA_Samplepersonnel | MsaNo | MSA计划号 | VARCHAR2(18) | 是 | 是
QMSA_Samplepersonnel
QMSA_Samplepersonnel
QMSA_AnalysisSamples MSA分析样本
QMSA_AnalysisSamples | SamplingPlanNo | 采样计划号 | VARCHAR2(32) | 是 | 是 |  | 分析方法表里生成后，自动写到这里（要考虑合并逻辑）
QMSA_AnalysisSamples | MsaNo | MSA计划号 | VARCHAR2(18) | 是 | 是
QMSA_AnalysisSamples | SampleId | 样本编号 | VARCHAR2(32) | 是 | 否
QMSA_AnalysisSamples | SampleName | 样本名称 | VARCHAR2(128) | 否 | 否
QMSA_AnalysisSamples | CompNo | 零件号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否

## 业务数据表
MSA 管理系统 · 业务数据表字段明细（2026-09-15 版 · ER1 对齐 + 类型/必填/主外键规范化）
表名 | 字段名 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 主键 | 外键 | 取值/来源
说明：★=ER1 原表字段（直接采用）；★新增=前端需要、ER1 无、在本表扩展；主键列「是/复合」，外键列「表名.字段名」；无关联填「无」
■ QMSAPlan MSA计划（ER1 已有表 → 采用 19 字段 + ★新增扩展）
QMSAPlan | MsaNo | 计划编号 | VARCHAR2(18) | 是 | 是 | 无 | ★ER1；如 MSAP-2026-001
QMSAPlan | CheckItemNo | 检验项目编号(删除？） | VARCHAR2(18) | 否 | 否 | QMSACheckItem.MSACheckItemNoP | ★ER1
QMSAPlan | AnalBillNo | 分析单号 | VARCHAR2(18) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；计划下分析单
QMSAPlan | MacNo | 量具编号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | QMS_MM_MASTER.MIID | ★ER1；器具MSA必填
QMSAPlan | MacName | 量具名称 | VARCHAR2(128) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；冗余展示
QMSAPlan | GroupId | 器具组 | VARCHAR2(20) | 否 | 否 | instGroups.id | ★ER1；冗余展示
QMSAPlan | CharNo | 被测项目 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；如：轴径 φ50±0.05
QMSAPlan | QualZoneNo | 工厂 | VARCHAR2(4) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；工厂/区划带出
QMSAPlan | PlanZoneNo | 车间 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；创建弹窗质检区划改车间下拉
QMSAPlan | CompNo | 零件号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
QMSAPlan | Model | 型号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
QMSAPlan | ATVNo | 工序号 | VARCHAR2(18) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
QMSAPlan | PlanTime | 计划止日期 | VARCHAR2(8) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；YYYYMMDD
QMSAPlan | FactTime | 执行日期 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
QMSAPlan | ExeStatus | 执行状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；0/1/2 见枚举 草稿、待开始、进行中、已完成
QMSAPlan | ObServer | 分析人 | VARCHAR2(20) | 否 | 否 | 无 | ★ER1；前端=分析人，创建弹窗单选下拉
QMSAPlan | InputMan | 操作人 | VARCHAR2(20) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
QMSAPlan | InputTime | 操作时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无 | ★ER1
| TaskSource | 任务来源 | VARCHAR2(1) |  |  |  | 周期任务、临时任务（触发来源：周期复评/新过程→周期任务，用户审核整改/手动→临时任务）
QMSAPlan | Owner | 责任人 | VARCHAR2(32) | 是 | 否 |  | ★新增：创建弹窗责任人下拉（必填）
QMSAPlan | Result | 判定结果 | VARCHAR2(100) | 否 | 否 |  | ★新增：可接受/有条件接受/不可接受；多记录取最差
QMSAPlan | Remark | 备注 | VARCHAR2(500) | 否 | 否 |  | ★新增
QMSAPlan | SCENE_TYPE | 应用场景 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | ★新增：客户审核CUSTOMER_AUDIT/体系认证SYSTEM_CERT/高精度HIGH_PRECISION/常规NORMAL
QMSAPlan | FORCE_ANOVA_FLAG | 是否强制交叉ANOVA | VARCHAR2(1) | 否 | 否 | 无 | ★新增：Y/N；客户审核/体系认证/高精度=Y，GRR结构与方法锁定交叉ANOVA
QMSA_METHOD_TEMP MSA计划临时表-分析方法
QMSA_METHOD_TEMP |  | 统领单号 | VARCHAR2(32) | 是 | 是 |  | 一次创建弹窗操作的唯一批次号，由前端生成后传入
QMSA_METHOD_TEMP |  | 序号 | NUMBER | 是 | 是 |  | 同一统领单号下方法行的序号
QMSA_METHOD_TEMP |  | 分析方法代码 | VARCHAR2(18) | 否 | 否 | 分析方法代码表
QMSA_METHOD_TEMP | StandardsId | 检验标准号 | VARCHAR2(64) | 否 | 否 | 检验标准表QMSA_standards.StandardsId | 该方法关联的检验标准（标准值），未选择可为空
QMSA_METHOD_TEMP |  | 被测参数版本号 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSA_METHOD_TEMP |  | 人数 | NUMBER | 否 | 否 |  | 操作员/评价人数量，仅 GRR、KAPPA 需要，其余方法为空
QMSA_METHOD_TEMP |  | 次数 | NUMBER | 是 | 否 |  | 每件样本的测量次数
QMSA_METHOD_TEMP |  | 样本数 | NUMBER | 是 | 否 |  | 样本数量（件 / 子组 / 连续测量次数）
QMSA_METHOD_TEMP | Status | 状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 0-待创建（默认）/ 1-已创建（台账生成后更新）
QMSA_METHOD_TEMP | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSA_METHOD_TEMP | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 是 | 否
QMSA_METHOD_TEMP | GRR_STRUCT | GRR结构 | VARCHAR2(16) | 否 | 否 | 无 | ★新增：交叉CROSSED/嵌套NESTED/扩展EXPANDED；创建计划时从检验标准带出
QMSA_METHOD_TEMP | SCENE_TYPE | 应用场景 | VARCHAR2(32) | 否 | 否 | 无 | ★新增：客户审核CUSTOMER_AUDIT/体系认证SYSTEM_CERT/高精度HIGH_PRECISION/常规NORMAL
QMSARegister 台账主表
QMSARegister | LedgerNo | 台账编号 | VARCHAR2(18) | 是 | 是
QMSARegister | LedgerType | 台账类型 | VARCHAR2(10) | 是 | 否 |  | GRR、KAPPA、线性/偏倚、稳定性、Cg/Cgk
QMSARegister | Qctq | 测量对象 | VARCHAR2(200) | 否 | 否
QMSARegister | MacNo | 量具编号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | MacName | 量具名称 | VARCHAR2(128) | 否 | 否
QMSARegister | QcName | 结构类型 | VARCHAR2(4) | 否 | 否 |  | 交叉、嵌套、扩展（GRR分析的时候需要填写）
QMSARegister | ExeStatus | 执行状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否
QMSARegister | PlanZoneNo | 车间 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | DeptNo | 部门 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | Describe | 描述 | VARCHAR2(200) | 否 | 否
QMSARegister | CompNo | 零件号 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | CompName | 零件名称 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | AtvNo | 工序号 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | CharType | 特性类型 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | StdVal | 标准值 | VARCHAR2(500) | 否 | 否
QMSARegister | Usl | 上限 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | Lsl | 下限 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | TlValue | 公差值 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | QualZoneNo | 工厂 | VARCHAR2(4) | 否 | 否
QMSARegister | FlType | FL类型 | VARCHAR2(1) | 否 | 否
QMSARegister | AnalyzeType | 分析类型 | VARCHAR2(10) | 否 | 否
QMSARegister | AnalyzeGroup | 分析组 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | NewQc | 新QC工程表 | VARCHAR(10) | 否 | 否
QMSARegister | Ppap | PPAP标识 | VARCHAR(10) | 否 | 否
QMSARegister | PreventMeasure | 预防措施 | VARCHAR2(300) | 否 | 否
QMSARegister | AnalysisType | 分析方法类型 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | MsaNo | MSA计划号 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | TrialCount | 测量次数 | VARCHAR2(4) | 否 | 否
QMSARegister | OperatorCount | 测量人数 | VARCHAR2(4) | 否 | 否
QMSARegister | SampleCapacity | 样本数量 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | AnalyzeTime | 分析时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSARegister | ObServer | 分析人 | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | InputTime | 操作时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSARegister | InputMan | 操作人 | VARCHAR2(18) | 否 | 否
QMSARegister | Conclusion | 结论 | VARCHAR2(18) | 否 | 否 |  | 可接受、有条件接受、不可接受
QMSARegister | RowTimestamp | 时间戳 | VARCHAR2(17) | 否 | 否
QMSARegister | RowUniqueId | 唯一ID | VARCHAR2(20) | 否 | 否
QMSARegister | RowCruxTmsp | 关键时间戳 | VARCHAR2(90) | 否 | 否
QMSARegister | RowToHisMark | 转历史标记 | VARCHAR2(1) | 否 | 否
QMSARegister | RowToHisTmsp | 转历史时间戳 | VARCHAR2(17) | 否 | 否
QMSARegister | RowExtend | 扩展字段 | VARCHAR2(4000) | 否 | 否
QMSARegister | AuditSponsor | 审核发起人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | AuditApplyTime | 发起时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSARegister | CgCgkStatus | CG/CGK状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | BiasStatus | 偏倚状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | LinearityStatus | 线性状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | StabilityStatus | 稳定性状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | RepeatabilityStatus | 重复性状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | ReproducibilityStatus | 再现性状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | KappaStatus | KAPPA状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | ResolutionStatus | 分辨力状态 | VARCHAR2(2) | 否 | 否 |  | 不做/生成/OK/NG/条件接受
QMSARegister | SamplingPlanNum | 采样计划号 | VARCHAR2(32) | 是 | 是
QMSARegister | AuditConfirm | 审核确认人 | VARCHAR2(32) | 否 | 否
QMSARegister | CfmTime | 确认时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSARegister | ConfirmStatus | 确认状态 | VARCHAR2(10) | 是 | 否 | 无 | 已确认/未确认；approver 或 approveDate 有值=已确认
QMSARegister | AuditStatus | 审核状态 | VARCHAR2(20) | 是 | 否 | 无 | 待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭
QMSARegister | Reviewer | 审核人（确认是否需要 | VARCHAR2(50) | 否 | 否 | 无 | 审核弹窗选人写入；台账列表「审核人」列
QMSARegister | ReviewTime | 审核时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无
QMSARegister | Approver | 批准人 | VARCHAR2(50) | 否 | 否 | 无 | 确认操作写入
QMSARegister | ApproveDate | 批准日期 | VARCHAR2(14) | 否 | 否 | 无
QMSARegister | ImportFile | 导入文件 | VARCHAR2(200) | 否 | 否 | 无 | 导入样本录入结果文件名/路径；台账「预览」按钮查看
QMSARegister | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(50)
QMSARegister
QMSARegister | Remark | 备注 | VARCHAR2(500) | 否 | 否 | 无
QMSARegister | GRR_METHOD | GRR分析方法 | VARCHAR2(16) | 否 | 否 | 无 | ★新增：ANOVA / 均值极差法XBAR_R（结构字段已有QcName：交叉/嵌套/扩展）
QMSARegister | FORCE_FLAG | 是否强制交叉ANOVA | VARCHAR2(1) | 否 | 否 | 无 | ★新增：Y/N；Y时GRR结构锁定交叉CROSSED、方法锁定ANOVA（客户审核/体系认证/高精度）
QMSA_SamplingPlan 样本录入表
QMSA_SamplingPlan | SamplingPlanNO | 采样计划号 | VARCHAR2(50) | 是 | 是
QMSA_SamplingPlan | SampleId | 样本编号 | VARCHAR2(50) | 是 | 是
QMSA_SamplingPlan | InputMan | 操作人 | VARCHAR2(50) | 是 | 是
QMSA_SamplingPlan | LedgerNo | 台账编号 | VARCHAR2(50) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MsaNo | MSA计划号 | VARCHAR2(50) | 是 | 否
QMSA_SamplingPlan | InspectItemNo | 检验项目号 | VARCHAR2(50) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | ManageNo | 管理编号 | VARCHAR2(50) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue1 | 测量值1 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue2 | 测量值2 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue3 | 测量值3 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue4 | 测量值4 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue5 | 测量值5 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue6 | 测量值6 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue7 | 测量值7 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue8 | 测量值8 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue9 | 测量值9 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | MeasureValue10 | 测量值10 | NUMBER (16,6) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | CreateMan | 创建人 | VARCHAR2(50) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | CreateTime | 创建时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | UpdateMan | 更新人 | VARCHAR2(50) | 否 | 否
QMSA_SamplingPlan | UpdateTime | 更新时间 | VARCHAR2(14) | 否 | 否

## 附录-程序返回参数
附录：程序返回参数维护表（基于刘科壮提供真实参数文档，2026-09-15 版）
命名空间/类别 | 参数ID（真实键） | 参数名称/含义 | 值类型 | NaN可能 | 报告区块 | 落库目标表建议
■ 背景与结论（2026-09-14 会议 + 刘科壮 2026-09-15 提供文档）
痛点 |  | 底层「丁宁返回程序」返回信息只有「参数ID+参数值」，字段名由对方定义，被动解析成本高
方案 |  | 改为己方自定义参数表：定义字段名传给程序，程序按定义返回赋值；内建代码/参数维护表，按参数ID判断用途与落库目标表
范围 |  | 仅适用于丁宁返回程序（报告类返回程序）；常规列表表结构保持原有模式不变
真实文档 |  | 刘科壮提供 4 个文件：交叉GRR完整报告PDF、交叉计算结果参数说明、嵌套计算结果参数说明、线性和偏倚研究计算结果参数说明
键格式 |  | 三元组键：CGRR=calcres_x["msa","c",...]；NGRR=calc_x["msa","n",...]；CGLR=calcres_x（线性偏倚）；参数名全部大写英文+下划线
落库要点 |  | ①数组字段(六图/参考水平/逐点数据)存JSON字符串，取用json.loads；②无规格限时误分类字段与%公差字段为NaN；③程序不会动态拼接字段名；④CGLR回归ANOVA明确不写入数据库
建议落库设计 |  | 参数不展开为列：统一落 analysisResults（recordId+paramId+paramValue），配合 progParamDefs 参数定义维护表；未来新增参数无需改表结构
待办 |  | ①元工_刘科壮已提供PDF及相关文件；②高国翔据此建立参数维护表结构（本表即初始化清单）
■ progParamDefs 程序返回参数定义表（主表结构）
id |  | 记录编号，主键 | 文本 | - | - | 系统生成
namespace |  | 命名空间：CGRR/NGRR/CGLR | 枚举 | - | - | analysisResults.namespace
paramCode |  | 参数ID（程序返回的真实键，如 CGRR_PCT_SV_GRR） | 文本 | - | - | 唯一索引
paramName |  | 参数名称/业务含义 | 文本 | - | - | 如：合计量具R&R %研究变异
fieldName |  | 己方定义、传给程序的下发字段名（如需要） | 文本 | - | - | 按对接需求填写
valueType |  | 值类型：数值/布尔/JSON数组/文本 | 枚举 | - | - | analysisResults.valueType
nanPossible |  | 是否可能为 NaN（无规格限/无公差时） | 布尔 | - | - | 误分类字段、%公差系列为是
reportBlock |  | 报告区块：ANOVA/方差分量/量具评估/结论/误分类/六图 | 文本 | - | - | 对应报告 PDF 区块
targetTable |  | 落库目标表/字段建议 | 文本 | - | - | 默认 analysisResults；结论类冗余到台账结论字段
remark |  | 备注 | 文本 | - | -
■ CGRR 交叉量具R&R 参数清单（交叉计算结果参数说明.txt / msa_mod.py calc_grr_crossed）
CGRR 研究摘要
| CGRR_PART_NUM | 部件数量 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_OPER_NUM | 操作员数量 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_REPEAT_NUM | 每单元重复次数 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_OBS_NUM | 测量总行数 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_MEAN | 所有测量值总均值 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_INTER_P | 交互作用P值 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_INTER_ALPHA | 删除交互作用的显著性水平 | 数值 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_INTER_REMOVED | 是否删除并合并交互作用 | 布尔 | 否 | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_NDC | 可区分类别数 | 数值 | 否 | 研究摘要 | 台账结论字段冗余
| CGRR_SV_MULT | 研究变异倍数 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_TOL | 有效过程公差 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_LSL | 规格下限 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_USL | 规格上限 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_HIST_SD | 历史过程标准差 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
| CGRR_CONF_LEVEL | 置信水平 | 数值 | 是(公差类) | 研究摘要 | analysisResults
CGRR ANOVA-WI
| CGRR_DF__PART_WI | 含交互：部件 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__PART_WI | 含交互：部件 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__PART_WI | 含交互：部件 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_F__PART_WI | 含交互：部件 F值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_P__PART_WI | 含交互：部件 P值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__OPER_WI | 含交互：操作员 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__OPER_WI | 含交互：操作员 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__OPER_WI | 含交互：操作员 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_F__OPER_WI | 含交互：操作员 F值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_P__OPER_WI | 含交互：操作员 P值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_F__INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 F值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_P__INTER_WI | 含交互：部件×操作员交互作用 P值 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__REPEAT_WI | 含交互：重复性 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__REPEAT_WI | 含交互：重复性 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__REPEAT_WI | 含交互：重复性 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__TOTAL_WI | 含交互：合计 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__TOTAL_WI | 含交互：合计 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(含交互) | analysisResults
CGRR ANOVA-WOI
| CGRR_DF__PART_WOI | 不含交互：部件 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__PART_WOI | 不含交互：部件 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__PART_WOI | 不含交互：部件 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_F__PART_WOI | 不含交互：部件 F值 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_P__PART_WOI | 不含交互：部件 P值 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__OPER_WOI | 不含交互：操作员 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__OPER_WOI | 不含交互：操作员 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__OPER_WOI | 不含交互：操作员 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_F__OPER_WOI | 不含交互：操作员 F值 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_P__OPER_WOI | 不含交互：操作员 P值 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__REPEAT_WOI | 不含交互：重复性(合并交互) 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__REPEAT_WOI | 不含交互：重复性(合并交互) 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_MS__REPEAT_WOI | 不含交互：重复性(合并交互) 均方 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_DF__TOTAL_WOI | 不含交互：合计 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
| CGRR_SS__TOTAL_WOI | 不含交互：合计 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA(不含交互) | analysisResults
CGRR 方差分量
| CGRR_VAR_GRR | 合计量具R&R方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_GRR_CI_L | 合计量具R&R方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_GRR_CI_U | 合计量具R&R方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPEAT | 重复性方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPEAT_CI_L | 重复性方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPEAT_CI_U | 重复性方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPRO | 再现性方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPRO_CI_L | 再现性方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_REPRO_CI_U | 再现性方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_OPER | 操作员方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_OPER_CI_L | 操作员方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_OPER_CI_U | 操作员方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_PART | 部件方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_PART_CI_L | 部件方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_PART_CI_U | 部件方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_TOTAL | 合计方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_TOTAL_CI_L | 合计方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_VAR_TOTAL_CI_U | 合计方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_GRR | 合计量具R&R贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_GRR_CI_L | 合计量具R&R贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_GRR_CI_U | 合计量具R&R贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPEAT | 重复性贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPEAT_CI_L | 重复性贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPEAT_CI_U | 重复性贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPRO | 再现性贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPRO_CI_L | 再现性贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_REPRO_CI_U | 再现性贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_OPER | 操作员贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_OPER_CI_L | 操作员贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_OPER_CI_U | 操作员贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_PART | 部件贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_PART_CI_L | 部件贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_PART_CI_U | 部件贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_TOTAL | 合计贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_TOTAL_CI_L | 合计贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| CGRR_PCT_CONT_TOTAL_CI_U | 合计贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
CGRR 量具评估
| CGRR_SD_GRR | 合计量具R&R标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_GRR_CI_L | 合计量具R&R标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_GRR_CI_U | 合计量具R&R标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPEAT | 重复性标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPEAT_CI_L | 重复性标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPEAT_CI_U | 重复性标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPRO | 再现性标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPRO_CI_L | 再现性标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_REPRO_CI_U | 再现性标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_OPER | 操作员标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_OPER_CI_L | 操作员标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_OPER_CI_U | 操作员标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_PART | 部件标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_PART_CI_L | 部件标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_PART_CI_U | 部件标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_TOTAL | 合计标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_TOTAL_CI_L | 合计标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SD_TOTAL_CI_U | 合计标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_GRR | 合计量具R&R研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_GRR_CI_L | 合计量具R&R研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_GRR_CI_U | 合计量具R&R研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPEAT | 重复性研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPEAT_CI_L | 重复性研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPEAT_CI_U | 重复性研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPRO | 再现性研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPRO_CI_L | 再现性研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_REPRO_CI_U | 再现性研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_OPER | 操作员研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_OPER_CI_L | 操作员研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_OPER_CI_U | 操作员研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_PART | 部件研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_PART_CI_L | 部件研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_PART_CI_U | 部件研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_TOTAL | 合计研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_TOTAL_CI_L | 合计研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_SV_TOTAL_CI_U | 合计研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_GRR | 合计量具R&R%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_GRR_CI_L | 合计量具R&R%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_GRR_CI_U | 合计量具R&R%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPEAT | 重复性%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPEAT_CI_L | 重复性%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPEAT_CI_U | 重复性%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPRO | 再现性%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPRO_CI_L | 再现性%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_REPRO_CI_U | 再现性%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_OPER | 操作员%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_OPER_CI_L | 操作员%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_OPER_CI_U | 操作员%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_PART | 部件%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_PART_CI_L | 部件%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_PART_CI_U | 部件%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_TOTAL | 合计%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_TOTAL_CI_L | 合计%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_SV_TOTAL_CI_U | 合计%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_GRR | 合计量具R&R%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_GRR_CI_L | 合计量具R&R%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_GRR_CI_U | 合计量具R&R%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPEAT | 重复性%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPEAT_CI_L | 重复性%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPEAT_CI_U | 重复性%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPRO | 再现性%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPRO_CI_L | 再现性%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_REPRO_CI_U | 再现性%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_OPER | 操作员%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_OPER_CI_L | 操作员%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_OPER_CI_U | 操作员%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_PART | 部件%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_PART_CI_L | 部件%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_PART_CI_U | 部件%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_TOTAL | 合计%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_TOTAL_CI_L | 合计%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_TOL_TOTAL_CI_U | 合计%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_GRR | 合计量具R&R%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_GRR_CI_L | 合计量具R&R%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_GRR_CI_U | 合计量具R&R%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPEAT | 重复性%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPEAT_CI_L | 重复性%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPEAT_CI_U | 重复性%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPRO | 再现性%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPRO_CI_L | 再现性%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_REPRO_CI_U | 再现性%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_OPER | 操作员%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_OPER_CI_L | 操作员%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_OPER_CI_U | 操作员%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_PART | 部件%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_PART_CI_L | 部件%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_PART_CI_U | 部件%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_TOTAL | 合计%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_TOTAL_CI_L | 合计%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| CGRR_PCT_PROCESS_TOTAL_CI_U | 合计%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
CGRR 误分类
| CGRR_MIS_JOINT_BAD_ACCEPT | 联合概率：真实不合格品被接受 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
| CGRR_MIS_JOINT_GOOD_REJECT | 联合概率：真实合格品被拒绝 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
| CGRR_MIS_COND_BAD_ACCEPT | 条件概率：误接受¦不合格 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
| CGRR_MIS_COND_GOOD_REJECT | 条件概率：误拒绝¦合格 | 数值 | 是(无规格限) | 误分类概率 | analysisResults
CGRR 六图
| CGRR_RCL | R图中心线（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_RUCL | R图上控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_RLCL | R图下控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_XCL | Xbar图中心线（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_XUCL | Xbar图上控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_XLCL | Xbar图下控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| CGRR_REPORT_PATH | PDF报告文件路径 | 文本 | 否 | 报告 | analysisResults
| CGRR_REPORT_ENABLED | 本次是否输出报告 | 布尔 | 否 | 报告 | analysisResults
■ NGRR 嵌套量具R&R 参数清单（嵌套计算结果参数说明.txt / nested_gage_rr.py）
NGRR ANOVA
| NGRR_DF__O | 操作员(O=Operator) 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_SS__O | 操作员(O=Operator) 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_MS__O | 操作员(O=Operator) 均方 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_F__O | 操作员(O=Operator) F值 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_P__O | 操作员(O=Operator) P值 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF__PO | 部件(操作员)(PO=Part within Operator) 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_SS__PO | 部件(操作员)(PO=Part within Operator) 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_MS__PO | 部件(操作员)(PO=Part within Operator) 均方 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_F__PO | 部件(操作员)(PO=Part within Operator) F值 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_P__PO | 部件(操作员)(PO=Part within Operator) P值 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF__E | 重复性误差(E=Error) 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_SS__E | 重复性误差(E=Error) 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_MS__E | 重复性误差(E=Error) 均方 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_DF__TOTAL | 合计 自由度 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
| NGRR_SS__TOTAL | 合计 平方和 | 数值 | 否 | ANOVA | analysisResults
NGRR 方差分量
| NGRR_VAR_GRR | 合计量具R&R方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_GRR_CI_L | 合计量具R&R方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_GRR_CI_U | 合计量具R&R方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPEAT | 重复性方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPEAT_CI_L | 重复性方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPEAT_CI_U | 重复性方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPRO | 再现性方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPRO_CI_L | 再现性方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_REPRO_CI_U | 再现性方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_OPER | 操作员方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_OPER_CI_L | 操作员方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_OPER_CI_U | 操作员方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_PART | 部件方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_PART_CI_L | 部件方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_PART_CI_U | 部件方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_TOTAL | 合计方差分量 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_TOTAL_CI_L | 合计方差分量置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_VAR_TOTAL_CI_U | 合计方差分量置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_GRR | 合计量具R&R贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_GRR_CI_L | 合计量具R&R贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_GRR_CI_U | 合计量具R&R贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPEAT | 重复性贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPEAT_CI_L | 重复性贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPEAT_CI_U | 重复性贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPRO | 再现性贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPRO_CI_L | 再现性贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_REPRO_CI_U | 再现性贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_OPER | 操作员贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_OPER_CI_L | 操作员贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_OPER_CI_U | 操作员贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_PART | 部件贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_PART_CI_L | 部件贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_PART_CI_U | 部件贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_TOTAL | 合计贡献百分比 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_TOTAL_CI_L | 合计贡献百分比置信下限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
| NGRR_PCT_CONT_TOTAL_CI_U | 合计贡献百分比置信上限 | 数值 | 否 | 方差分量 | analysisResults
NGRR 量具评估
| NGRR_SD_GRR | 合计量具R&R标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_GRR_CI_L | 合计量具R&R标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_GRR_CI_U | 合计量具R&R标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPEAT | 重复性标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPEAT_CI_L | 重复性标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPEAT_CI_U | 重复性标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPRO | 再现性标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPRO_CI_L | 再现性标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_REPRO_CI_U | 再现性标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_OPER | 操作员标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_OPER_CI_L | 操作员标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_OPER_CI_U | 操作员标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_PART | 部件标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_PART_CI_L | 部件标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_PART_CI_U | 部件标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_TOTAL | 合计标准差 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_TOTAL_CI_L | 合计标准差置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SD_TOTAL_CI_U | 合计标准差置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_GRR | 合计量具R&R研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_GRR_CI_L | 合计量具R&R研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_GRR_CI_U | 合计量具R&R研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPEAT | 重复性研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPEAT_CI_L | 重复性研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPEAT_CI_U | 重复性研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPRO | 再现性研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPRO_CI_L | 再现性研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_REPRO_CI_U | 再现性研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_OPER | 操作员研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_OPER_CI_L | 操作员研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_OPER_CI_U | 操作员研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_PART | 部件研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_PART_CI_L | 部件研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_PART_CI_U | 部件研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_TOTAL | 合计研究变异(6×SD) | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_TOTAL_CI_L | 合计研究变异(6×SD)置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_SV_TOTAL_CI_U | 合计研究变异(6×SD)置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_GRR | 合计量具R&R%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_GRR_CI_L | 合计量具R&R%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_GRR_CI_U | 合计量具R&R%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPEAT | 重复性%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPEAT_CI_L | 重复性%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPEAT_CI_U | 重复性%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPRO | 再现性%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPRO_CI_L | 再现性%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_REPRO_CI_U | 再现性%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_OPER | 操作员%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_OPER_CI_L | 操作员%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_OPER_CI_U | 操作员%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_PART | 部件%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_PART_CI_L | 部件%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_PART_CI_U | 部件%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_TOTAL | 合计%研究变异 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_TOTAL_CI_L | 合计%研究变异置信下限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_SV_TOTAL_CI_U | 合计%研究变异置信上限 | 数值 | 否 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_GRR | 合计量具R&R%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_GRR_CI_L | 合计量具R&R%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_GRR_CI_U | 合计量具R&R%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPEAT | 重复性%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPEAT_CI_L | 重复性%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPEAT_CI_U | 重复性%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPRO | 再现性%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPRO_CI_L | 再现性%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_REPRO_CI_U | 再现性%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_OPER | 操作员%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_OPER_CI_L | 操作员%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_OPER_CI_U | 操作员%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_PART | 部件%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_PART_CI_L | 部件%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_PART_CI_U | 部件%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_TOTAL | 合计%公差 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_TOTAL_CI_L | 合计%公差置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_TOL_TOTAL_CI_U | 合计%公差置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_GRR | 合计量具R&R%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_GRR_CI_L | 合计量具R&R%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_GRR_CI_U | 合计量具R&R%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPEAT | 重复性%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPEAT_CI_L | 重复性%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPEAT_CI_U | 重复性%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPRO | 再现性%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPRO_CI_L | 再现性%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_REPRO_CI_U | 再现性%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_OPER | 操作员%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_OPER_CI_L | 操作员%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_OPER_CI_U | 操作员%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_PART | 部件%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_PART_CI_L | 部件%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_PART_CI_U | 部件%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_TOTAL | 合计%过程变异 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_TOTAL_CI_L | 合计%过程变异置信下限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
| NGRR_PCT_PROCESS_TOTAL_CI_U | 合计%过程变异置信上限 | 数值 | 是 | 量具评估 | analysisResults
NGRR 结论
| NGRR_NDC | 可区分类别数 | 数值 | 否 | 结论 | 台账结论字段冗余
| NGRR_NDC_CI_L | 可区分类别数置信下限 | 数值 | 否 | 结论 | 台账结论字段冗余
| NGRR_NDC_CI_U | 可区分类别数置信上限 | 数值 | 否 | 结论 | 台账结论字段冗余
NGRR 误分类
| NGRR_MIS_JOINT_BAD_ACCEPT | 联合概率：真实不合格品被接受 | 数值 | 是 | 误分类概率 | analysisResults
| NGRR_MIS_JOINT_GOOD_REJECT | 联合概率：真实合格品被拒绝 | 数值 | 是 | 误分类概率 | analysisResults
| NGRR_MIS_COND_BAD_ACCEPT | 条件概率：误接受¦不合格 | 数值 | 是 | 误分类概率 | analysisResults
| NGRR_MIS_COND_GOOD_REJECT | 条件概率：误拒绝¦合格 | 数值 | 是 | 误分类概率 | analysisResults
NGRR 六图
| NGRR_RCL | R图中心线（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| NGRR_RUCL | R图上控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| NGRR_RLCL | R图下控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| NGRR_XCL | Xbar图中心线（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| NGRR_XUCL | Xbar图上控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
| NGRR_XLCL | Xbar图下控制限（JSON数组） | JSON数组 | 否 | 六图 | analysisResults
■ CGLR 线性和偏倚研究参数清单（线性和偏倚研究计算结果参数说明.txt / msa_mod.py calc_grr_linearity）
CGLR 研究参数
| CGLR_ALPHA | 显著性阈值 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_CONF_LEVEL | 置信水平 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_TOL | 有效公差 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_LSL | 下规格限 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_USL | 上规格限 | 数值 | 是(公差类) | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_STUDY_VAR_MULT | 研究变异倍数 | 数值 | 是 | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_HIST_SD | 历史SD | 数值 | 是 | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_REPEAT_METHOD | 重复性估计方法 | 文本 | 是 | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_OBS_NUM | 总测量次数 | 数值 | 是 | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_PART_NUM | 部件数量 | 数值 | 是 | 研究参数 | analysisResults
| CGLR_REF_LEVEL_NUM | 参考水平数量 | 数值 | 是 | 研究参数 | analysisResults
CGLR 回归系数
| CGLR_INTERCEPT_COEF | 截距估计 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_INTERCEPT_SE | 截距标准误 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_INTERCEPT_T | 截距t统计量 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_INTERCEPT_P | 截距P值 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_INTERCEPT_CI_L | 截距置信下限 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_INTERCEPT_CI_U | 截距置信上限 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_COEF | 斜率估计 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_SE | 斜率标准误 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_T | 斜率t统计量 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_P | 斜率P值 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_CI_L | 斜率置信下限 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
| CGLR_SLOPE_CI_U | 斜率置信上限 | 数值 | 否 | 回归系数 | analysisResults
CGLR 回归ANOVA
| CGLR_ANOVA_REG_DF | 回归 自由度 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_REG_SS | 回归 平方和 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_REG_MS | 回归 均方 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_REG_F | 回归 F值 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_REG_P | 回归 P值 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_ERROR_DF | 误差 自由度 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_ERROR_SS | 误差 平方和 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_ERROR_MS | 误差 均方 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_TOTAL_DF | 合计 自由度 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_ANOVA_TOTAL_SS | 合计 平方和 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_REG_S | 残差标准差 | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
| CGLR_REG_RSQ_PCT | R-Sq(%) | 数值 | 否 | 回归ANOVA | 不落库（文档口径）
CGLR 线性摘要
| CGLR_PROCESS_VAR | 过程变异范围 | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_PROCESS_VAR_SOURCE | 过程变异来源 | 文本 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY | 量具线性(abs斜率×过程变异) | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_PCT | %线性 | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_CI_L | 线性置信下限 | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_CI_U | 线性置信上限 | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_PROCESS_PCT | 线性占过程% | 数值 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
| CGLR_LINEARITY_SIGNIFICANT | 线性显著性 | 布尔 | 否 | 线性摘要 | analysisResults
CGLR 整体偏倚
| CGLR_OVERALL_N | 整体偏倚观测数 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_N_CI_L | 整体偏倚观测数置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_N_CI_U | 整体偏倚观测数置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS | 平均偏倚 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS_CI_L | 平均偏倚置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS_CI_U | 平均偏倚置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_PROCESS_PCT | 占过程% | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_PROCESS_PCT_CI_L | 占过程%置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_PROCESS_PCT_CI_U | 占过程%置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_REPEAT_SD | 合并重复SD | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_REPEAT_SD_CI_L | 合并重复SD置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_REPEAT_SD_CI_U | 合并重复SD置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS_SE | 标准误 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS_SE_CI_L | 标准误置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_BIAS_SE_CI_U | 标准误置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_P | P值 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_P_CI_L | P值置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_P_CI_U | P值置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_T | t值 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_T_CI_L | t值置信下限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_T_CI_U | t值置信上限 | 数值 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
| CGLR_OVERALL_SIGNIFICANT | 整体偏倚显著性 | 布尔 | 否 | 整体偏倚 | analysisResults
CGLR 参考水平表
| CGLR_REF_VALUES | 参考水平值数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_N_VALUES | 各水平观测数数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_BIAS_VALUES | 各水平偏倚数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_REPEAT_SD_VALUES | 各水平重复SD数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_BIAS_PCT_VALUES | 各水平偏倚%数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_PROCESS_PCT_VALUES | 各水平占过程%数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_T_VALUES | 各水平t值数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_P_VALUES | 各水平P值数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_CI_L_VALUES | 各水平置信下限数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_CI_U_VALUES | 各水平置信上限数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
| CGLR_SIGNIFICANT_VALUES | 各水平显著性数组 | JSON数组 | 否 | 各参考水平偏倚 | analysisResults
CGLR 图形数据
| CGLR_CHART_PART_VALUES | 部件号数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_REF_VALUES | 参考值数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_MEAS_VALUES | 测量值数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_BIAS_VALUES | 偏倚值数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_FITTED_VALUES | 拟合值数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_FITTED_CI_L_VALUES | 拟合置信下限数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_FITTED_CI_U_VALUES | 拟合置信上限数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
| CGLR_CHART_RESIDUAL_VALUES | 残差数组 | JSON数组 | 否 | 图形/逐点诊断 | analysisResults
■ 交叉GRR完整报告PDF 区块对应（crossed_gage_rr_complete_report.pdf）
研究摘要 |  | 部件数10/操作员数3/重复次数3/总测量90/总均值0.001444/交互P=0.974106(已合并)/NDC=4/公差5 |  |  |  | 对应 CGRR_* 研究摘要参数
双因子ANOVA |  | 含交互(WI)与不含交互(WOI)两张表：部件/操作员/交互/重复性/合计 × DF/SS/MS/F/P |  |  |  | 对应 CGRR_DF/SS/MS/F/P_*_WI/WOI
方差分量 |  | 6来源 × (方差分量+95%CI, 贡献%+95%CI)；示例：合计量具R&R方差0.091429(0.038,0.427) |  |  |  | 对应 CGRR_VAR_* / CGRR_PCT_CONT_*
量具评估 |  | 6来源 × (SD, 研究变异6×SD, %研究变异, %公差 各带95%CI)；示例：合计量具R&R %SV=27.86% %公差=36.28% |  |  |  | 对应 CGRR_SD_* / CGRR_SV_* / CGRR_PCT_SV_* / CGRR_PCT_TOL_*
误分类概率 |  | 联合概率(不合格品被接受0.000033/合格品被拒绝0.000137)；条件概率(误接受¦不合格0.265276/误拒绝¦合格0.000137) |  |  |  | 对应 CGRR_MIS_*
六图 |  | 变异分量图、R控制图(按操作员A/B/C, UCL=0.880/R=0.342/LCL=0.000)、Xbar控制图(UCL=0.351/Xbar=0.001/LCL=-0.348)、测量按部件、测量按操作员箱线图、部件×操作员交互作用图 |  |  |  | 对应 CGRR_*CL 控制限 + 图形数组

## 工作表1
表名 | 字段名 | 字段说明 | 数据类型 | 必填 | 主键 | 外键 | 取值/来源 | 取值/来源
|  | ID |  |  | 是
|  | 表头 |  |  |  |  | 测量的交叉量具R&R研究 报告第一行
小标题
|  | 来源 | [6 empty] | 第一行第一列
|  | 列名称 | [6 empty] | 第一行第二列往后全部