## 分析结果表
MSA 分析结果表（QMS_MSA_ANALYZE_RESULT）
用途：存储每次 MSA 分析的结论与统计指标。公共字段（1-21）所有分析方法通用；指标字段（22-48）按分析方法适用，不适用的方法对应字段为空。GRR 指标：EV/AV/GRR/PV/TV/%GRR/ndc；KAPPA 指标：Kappa/有效性/错误率/漏判率/误判率；线性/偏倚指标：斜率/截距/R²/偏倚/%偏倚/线性度/%线性度/t值/P值；稳定性指标：均值/平均极差；Cg/Cgk 指标：Cg/Cgk/Cg偏差；分辨力指标：分辨力值。
序号 | 字段名 | 字段类型 | 必填 | 主键/外键 | 字段说明
1 | RESULTID | VARCHAR2(18) | 必填 | 主键 | 分析结果ID：分析结果唯一编号，业务编码（如 RES-2026-0001）
2 | LEDGERNO | VARCHAR2(18) | 必填 | 外键-分析台账表 | 台账编号：关联对应分析台账（GRR-2026-001 / KPA-2026-001 等）
3 | MSANOP | VARCHAR2(18) | 选填 | 外键-MSA计划表 | MSA计划号：所属MSA计划编号
4 | INSTID | VARCHAR2(32) | 选填 | 外键-器具台账/人员表 | 器具或人员ID：被分析的测量器具ID或人员ID
5 | INSTNAME | VARCHAR2(128) | 选填 |  | 器具或人员名称：分析对象名称（器具名称/人员姓名）
6 | CHARID | VARCHAR2(32) | 选填 | 外键-被测参数表 | 被测参数ID：关联被测参数主档
7 | CHARVERSION | VARCHAR2(10) | 选填 |  | 被测参数版本：分析时锁定的被测参数版本号（V1.0）
8 | METHOD | VARCHAR2(18) | 必填 | 外键-分析方法代码表 | 分析方法：GRR / KAPPA / LINEAR / BIAS / STABILITY / CGCGK / RES
9 | SAMPLENO | VARCHAR2(18) | 选填 | 外键-样本组表 | 样本组编号：本次分析使用的样本组
10 | RULENO | VARCHAR2(18) | 选填 | 外键-判断规则表 | 判定规则编号：本次分析采用的判定规则
11 | ANALYSETIME | VARCHAR2(14) | 选填 |  | 分析时间：分析完成时间 YYYYMMDDHHMMSS
12 | ANALYST | VARCHAR2(32) | 选填 |  | 分析人：执行分析的工程师
13 | RESULTSTATUS | VARCHAR2(12) | 必填 |  | 结果状态：待采集/待分析/待审核/已批准/需整改/已闭环/已关闭
14 | CONCLUSION | VARCHAR2(12) | 选填 |  | 结论：可接受/有条件接受/不可接受
15 | REVIEWER | VARCHAR2(32) | 选填 |  | 审核人：审核该分析结果的工程师
16 | REVIEWTIME | VARCHAR2(14) | 选填 |  | 审核时间：YYYYMMDDHHMMSS
17 | APPROVER | VARCHAR2(32) | 选填 |  | 批准人：批准该分析结果的管理者
18 | APPROVETIME | VARCHAR2(14) | 选填 |  | 批准时间：YYYYMMDDHHMMSS
19 | CREATEMAN | VARCHAR2(32) | 选填 |  | 创建人
20 | CREATETIME | VARCHAR2(14) | 必填 |  | 创建时间：YYYYMMDDHHMMSS
21 | REMARK | VARCHAR2(512) | 选填 |  | 备注
22 | EV | NUMBER | 选填 |  | 设备变差(EV)：GRR-重复性，测量设备自身变差
23 | AV | NUMBER | 选填 |  | 评价人变差(AV)：GRR-再现性，评价人之间变差
24 | GRRVAL | NUMBER | 选填 |  | GRR变差：重复性与再现性合成变差
25 | PV | NUMBER | 选填 |  | 零件变差(PV)：样本零件间变差
26 | TV | NUMBER | 选填 |  | 总变差(TV)：GRR与PV合成总变差
27 | PGRR | NUMBER | 选填 |  | %GRR：GRR占总变差百分比，判定核心指标
28 | NDC | NUMBER | 选填 |  | 可区分类别数(ndc)：GRR/NDC 判定指标
29 | KAPPAVAL | NUMBER | 选填 |  | Kappa值：KAPPA-评价人一致性系数
30 | EFFICIENCY | NUMBER | 选填 |  | 有效性(%)：KAPPA-评价人与参考判定一致率
31 | ERRORRATE | NUMBER | 选填 |  | 错误率(%)：KAPPA-总错误率
32 | MISSEDRATE | NUMBER | 选填 |  | 漏判率(%)：KAPPA-不合格判为合格比例
33 | FALSEALARMRATE | NUMBER | 选填 |  | 误判率(%)：KAPPA-合格判为不合格比例
34 | SLOPE | NUMBER | 选填 |  | 斜率：线性-回归斜率
35 | INTERCEPT | NUMBER | 选填 |  | 截距：线性-回归截距
36 | RSQUARE | NUMBER | 选填 |  | 拟合优度R²：线性-回归拟合优度
37 | BIASVAL | NUMBER | 选填 |  | 平均偏倚：偏倚-各参考值平均偏倚
38 | PBIAS | NUMBER | 选填 |  | %偏倚：偏倚-占过程变差或公差百分比
39 | LINEARITY | NUMBER | 选填 |  | 线性度：线性-偏倚随量程变化的线性程度
40 | PLINEARITY | NUMBER | 选填 |  | %线性度：线性-占过程变差或公差百分比
41 | TSTAT | NUMBER | 选填 |  | t统计量：偏倚-t检验统计量
42 | PVAL | NUMBER | 选填 |  | P值：偏倚-t检验显著性P值
43 | MEANVAL | NUMBER | 选填 |  | 均值：稳定性-控制图中心线均值
44 | RANGEMEAN | NUMBER | 选填 |  | 平均极差：稳定性-控制图平均极差
45 | CG | NUMBER | 选填 |  | Cg指数：Cg/Cgk-能力指数Cg
46 | CGK | NUMBER | 选填 |  | Cgk指数：Cg/Cgk-能力指数Cgk
47 | CGDISP | NUMBER | 选填 |  | Cg偏差(%)：Cg/Cgk-与参考值偏差百分比
48 | RESVAL | NUMBER | 选填 |  | 分辨力值：分辨力-测量系统可分辨的最小单位
说明：
1. 主键：RESULTID；同一结果只允许一条记录，重新分析生成新 RESULTID。
2. 外键：LEDGERNO 关联分析台账表；MSANOP 关联 MSA 计划表；INSTID 关联器具台账或人员表；CHARID 关联被测参数表；METHOD 关联分析方法代码表；SAMPLENO 关联样本组表；RULENO 关联判断规则表。
3. 结果状态枚举：待采集（样本未录完）/待分析（样本已录入未执行分析）/待审核（已提交待审核）/已批准（审核通过）/需整改（审核退回需纠正措施）/已闭环（复测通过归档）/已关闭（人工关闭归档）。
4. 结论枚举：可接受 / 有条件接受 / 不可接受 / 待采集。
5. 指标字段按方法维度：同一台账对应一个方法，仅填写该方法相关指标，其余为空。
6. 分析时间/审核时间/批准时间/创建时间统一 YYYYMMDDHHMMSS，显示到秒。